문서번호	도시빛정책과-1480
결재일자	2018.2.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시빛정책팀장	도시빛정책과장
유정하		김대권	02/05 김영수
협조	실무사무관		백상희
	전문관		최강욱

『주택가 보안등 개선사업』관련

자치구 실무부서 회의 개최 결과 보고

2018. 2.

도시빛정책과

「주택가 보안등 개선사업」관련

자치구 실무부서 회의 개최 결과 보고

빛공해 방지 및 에너지 절약을 위해 시행하고 있는 노후 보안등 개선사업 대한 내실있고 원활한 사업추진을 위하여 자치구 실무부서 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 회의개요

○ 일 시 : 2018.2.2.(금), 14:00~16:00 ○ 장 소 : 시립미술관 SeMA홀(지하1층) ○ 참석자 : 자치구 도로조명팀장 및 담당자 32명

○ 주요 회의내용

① ’18년 주택가 빛환경 개선사업 관련 사업 시행 방향

- 사업추진 관련 당부 및 협력사항

▸ 설치 환경에 적합한 배광을 선정하여 빛공해 방지, 에너지 절감 추진

▸ 주택가 야간환경을 고려한 보안등 광원의 색온도 선정

▸ 시설물의 노후도 및 빛공해 민원, 안전취약지역을 고려한 대상지 선정

▸ 예산절감방안 시행 등 예산의 효율적 집행방안

▸ 내실 있는 사업을 위한 공정관리, 품질관리, 안전관리 철저

▸ 조명환경관리구역별 빛방사허용기준 준수

▸ 기존시설에 대한 ’20.8.10일 이전 법적 빛방사허용기준에 적합하도록 개선

② 좋은빛위원회 심의 사항 안내

- 공간조명(보안등, 가로등) 설계 시 유의점

▸ 침입광영향평가(HFBS) 항목을 반영한 설계 후 좋은빛심의 상정

▸ 주간 미관 및 야간 빛환경을 고려한 등기구의 선정

▸ 전·후사광 차단을 위한 액세서리 설치 시 시뮬레이션 유의사항

▸ 높은 광원의 색온도 사용으로 인한 문제점 등

▸ 사업 현장 사진 촬영 시 유의점

- 소규모 공간조명의 서면심의, 심의제외 실시 안내

<자치구 의견>

○ 침입광영향평가 항목(HFBS)을 적용 설계를 위한 시뮬레이션 소프트웨어 교육을 받을 수있도록 지원 요청

→ 향후 조명설계 업무에 활용 할 수 있도록 실습위주 교육을 추가 실시     토록 하겠음.

○ 좋은빛심의를 득한 등기구를 설치시 심의(자문)를 받아야하는지 ?

→ 도로폭, 경간, 설치높이 등 현장 설치조건이 다르므로 심의(자문)을 득     한후 시행.

③ 주택가 환경별 보안등 최적 설계 방안 전문가 교육

- ***************** - 시 간 : 14:30~16:00 - 주요 강의내용 ▸ 도로조명 성능평가 기준 ▸ 빛공해 방지를 위한 도로조명 설계 (조명기구 침입광영향평가 항목 평가법)

□ 행정사항

○ 예산지출

- 외부 전문 교육강사 수당지급

****************************************************

- 강의 원고료 지급

************************************************

- 준비용품 지출

***************************

****************************************** ****************************.

○ 향후계획

- 자치구 도로조명 담당자 대상 조명설계 소프트웨어 교육 : ’18. 3.

붙  임 : 1. 참석자(강사) 서명부 1부

2. 참석자(자치구) 서명부 1부

3. 강의자료 1부

4. 회의자료 1부.  끝.