등록번호	안전치수과-1924		주무관	기전팀장	주무관			안전치수과장	안전건설교통국장
등록일자	2018.2.6.
			최인규	이경호	박준석			김귀용	02/07 이경우
결재일자	2018.2.7.
공개구분	부분공개(6)
			협 조
				민방위팀장		전동중
2018년도 민방위 비상급수시설 관리계획

서 대 문 구

안전치수과

2018년도 민방위 비상급수시설 관리계획

민방위 비상사태 발생시 주민들에게 대체용수를 공급하기 위한  비상급수시설의 정기적인 점검 및 수질관리 등으로 상시 사용 가능한 상태를 유지하고자 함

Ⅰ		시설현황

(2018. 1월 기준)

구분	계	정부지원 시설			공 공 시 설			민간지정시설
		소 계	음용	생활	소 계	음용	생활	소 계	음용	생활
시설 (개소)	40	10	1	9	-	-	-	30	-	30

※ 시설 현황 : “붙임” 참고 (1개소 – 홍연(아)14동은 연희1주택 재건축 중)

※ 정부지원시설 : 정부로부터 국비보조를 받아 설치한 전용시설

공공 및 민간지정 : 공공기관, 민간인 소유시설 중 구청장이 지정한 시설

정부지원시설              정부지원시설              정부지원시설

(연희팰리스빌(아) 외부)    (연희팰리스빌(아) 내부)      (안산가로변)

Ⅱ		시설물관리

□ 시설별 정기점검 실시

○ 정부지원 시설 : 10개소

- 시․자치구 합동점검 : 년 2회 (상․하반기)

- 자치구 자체 점검

ㆍ 점검주기 : 분기별 1회

ㆍ 점검내용 : 비상발전기, 모터펌프 정상 작동여부 등

○ 민간지정 시설 : 30개소

- 점검방법 : 시‧자치구 합동점검 계획에 맞춰 병행실시

- 점검조치 : 시설 부적합 판단시 소유자에게 개선 권장

□ 시설․장비 관리

○ 건축물 및 장비 유지관리

- 대  상 : 10개소(정부지원시설)

- 사업비 : 10,000천원(시비5:구비5)

○ 시설물 관리능력 제고

- 비상급수시설 현황자료는 민방위부서 및 동 주민센터와 공유

- 비상급수시설 시건장치는 통일하여 구청 및 동 주민센터 공동 보관

- 시설물 관리책임자 지정 운영 (정 : 안전치수과장,  부 : 동장)

□ 활용 불능시설에 대한 조치

○ 수량부족이나 수질 부적합 등으로  생활용수로 사용이 불가한 경우

민방위 부서와 협의 후 원상복구 또는 지정 해제 요청

- 정부지원 시설 : 익년도에 원상복구 예산 편성

- 민간지정 시설 : 민방위 부서에 지정 해제 요청

Ⅲ		수질관리

□ 수질검사 기준

○ 음 용 수 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙 제2조「별표1」

○ 생활용수 : 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조「별표4」

□ 음용수 수질검사

○ 검사대상 : 1개소(봉원사 주차장)

○ 검사횟수 : 년 4회 (전 항목 1회, 부분항목 3회)

○ 검사항목 및 시기

- 전 항목(46 항목) 검사  : 4월(2/4분기)

- 부분항목( 6개 항목) 검사 : 3월, 8월, 11월(1/4, 3/4, 4/4분기)

○ 검사기관 : 보건환경연구원 (전 항목), 보건소 (부분항목)

□ 생활용수 수질검사

○ 검사대상 : 11개소(검사주기 - 1회/3년)

○ 검사항목 : 19항목(지하수 생활용수 기준)

○ 검사기관 : 서울시보건환경연구원

□ 기준초과시설 관리강화

○ 음용수 및 생활용수

- 이용중지 및 관정소독, 펌핑 등 수질개선 후 재검사

- 재검사 결과 ‘적합’ 한 경우 이용토록 조치

○ 반복적 초과시설 조치사항

- 연속 3회 이상 부적합시 음용수는 생활용수로 용도변경하고,

생활용수는 원상복구(정부지원) 또는 지정 해제(민간지정)

Ⅳ		행정사항

□ 수질검사 실적 제출 (서울시 보고)

○ 음 용 수

- 부분항목검사 : 검사(3,8,11월)후 매 반기말까지 보고

- 전 항목검사  : 4월 검사후 6월 30일까지 보고

○ 생활용수 : 하반기 실적보고시 제출

□ 민방위부서와 긴밀한 업무협조

○ 비상급수시설 변경(양수능력 등)시 민방위 부서에 즉시 통보

○ 비상급수시설 지정 및 해지 사항은 민방위 부서에서 확인 후 시설관리

붙임 :  1. 민방위비상급수시설 현황 1부.

2. 민방위 비상급수시설 점검 등 관리요령 1부.

3. 수질검사결과 제출양식 1부.

4. 시료채취 요령 1부.

5. 지하수 수질기준 부적합항목 관리지침(환경부) 1부.

6. 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한규칙 제2조「별표1」 1부.

7. 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조「별표4」 1부. 끝.