자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 보고(2월6일~2월7일)

우리 사업소의 구역 및 중블록 일일공급량을 아래와 같이 보고합니다.

【단위 : ㎥】

구 분	2월 7일(수)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	310,725	300,240	321,092	313,273	증10,485	감10,367	감2,548
공릉1중블록	35,764	36,587	37,541	32,453	감823	감1,777	증3,311
공릉2중블록	124,141	119,355	124,594	124,893	증4,786	감453	감752
월계1중블록	52,426	51,202	71,517	64,511	증1,224	감19,091	감12,085
월계2중블록	64,761	58,944	69,174	71,472	증5,817	감4,413	감6,711
북악4중블록	33,633	34,152	18,266	19,944	감519	증15,367	증13,689

【단위 : ㎥】

구 분	2월 6일(화)	전일유량	전주유량	전년유량	증 감 량			비 고
					전일대비	전주대비	전년대비
합 계	300,240	328,238	308,617	305,552	감27,998	감8,377	감5,312
공릉1중블록	36,587	35,426	36,667	35,579	증1,161	감80	증1,008
공릉2중블록	119,355	132,073	123,071	123,207	감12,718	감3,716	감3,852
월계1중블록	51,202	54,122	69,271	66,350	감2,920	감18,069	감15,148
월계2중블록	58,944	73,939	61,971	60,764	감14,995	감3,027	감1,820
북악4중블록	34,152	32,678	17,637	19,652	증1,474	증16,515	증14,500

붙임 : 유량일보 및 유량주보, 가압장, 증압장일보(′18. 2. 6. ~ 2. 7.) 1부.  끝.

주무관	김정화		기전팀장	박성철		시설관리과장	천성훈		북부수도사업소장	02/08 심말숙
협조자
시행	시설관리과-2980	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/		/	대시민공개