문서번호	의정담당관-4274
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	의정담당관
김경종	안재오	05/07 양인승

의원회관 냉온수기 세관정비 계획

2014. 5.

서울시의회사무처

(의정담당관)

의원회관 냉온수기 세관정비 계획

의원회관 냉난방기인 냉온수기 사전 점검정비를 시행하여 하절기 쾌적하고 원활한 냉방 가동운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황(의원회관)

시설명	용 량	대 수	설치년도	비 고
흡수식 냉온수기	150USRT	2	1997년

□ 추진배경

○ 냉온수기 냉방 효율 제고 및 에너지 절감을 위한 정비시기가 도래됨에 따라 사전 점검정비(세관작업)를 시행함

※ 냉온수기 세관주기 : 2년 1회 (최근 세관정비 2011. 9월)

□ 시행계획

○ 하절기 냉방시기에 맞추어 세관작업 등 사전 점검정비 시행

○ 계약방법 : 수의계약

(추정금액이 소액으로, 냉동기 정비업체와 계약)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법률 시행령 제25조 제1항 제5호

□ 소요예산 : 6,127천원

○ 의회운영 강화 및 의회 청사시설의 안정적 관리, 의회청사 환경개선, 의회청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)