	서부공원녹지사업소
수신	서울주택도시공사 사장 (조경부장)
(경유)
제목	근린공원 1호(푸른수목원 확장 지역) 저류시설 및 관수시설 수원확보 방안 검토 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 근린공원 1호(푸른수목원 확장 지역)에 설계되어 있는 수자원확보방안에 대한 검토내용을 아래와 같이 요청하오니 검토하여주시기 바랍니다.

아      래  -

가. 설계현황

현재 근린공원 1호에는 물관련시설(저류지2개소, 계류, 미러연못 등)이 설계되어 있으며, 다양한 수목(교목, 관목, 초화류)들이 식재될 예정으로 물의 요구도가 매우 높게 설계되어 있으며, 물공급체계로는 우수의 집수와 상수의 보충으로 설계.

나. 문제점

우수의 확보기간은 1년 중 매우 좁게 편중되어 있어 그 외 시기에는 대부분 상수에 의존할 가능성이 크며, 따라서 상수 사용에 대한 비용이 늘어날 수 있다.

물관련시설(계류, 저류지, 미러연못 등)은 표면적이 넓어 자연증발량이 많으며, 수온상승으로 인해 부영양화되기 쉬워 수온이 낮은 물의 지속적 공급과 순환이 요구된다.

수목식재 후 활착기까지 물의 요구도가 높으며, 최근 봄 가뭄이 날로 극심해지므로 인해 수목의 관수량과 시기가 급증하고 있는 실정이다.

기존 푸른수목원은 상수와 함께 지하수를 통한 관수를 진행하고 있음에도 불구하고 상수의 의존도가 높아 갈수기의 상수비용이 증가하고 있다.

다. 개선요구 사항

기존 설계되어 있는 우수와 상수외에도 안정적인 수원확보와 관리비용 절감을 위한 지하수활용 방안을 적극 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서부공원녹지사업소장
원장	권용진		공원운영과장	배남현		서부공원녹지사업소장	02/13 오진완
협조자
시행	공원운영과-1775	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개