2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 일   시 :  2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 장   소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2017-98	이화동 지구단위계획 수립 (종로구 이화동 일대)	서울특별시	㈜유 신	신규	보완	서울특별시 (역사도심재생과)
2017-99	여의도동 31번지 복합시설 신축공사 (영등포구 여의나루로 96)	㈜신 영	㈜한길알앤디	신규	수정의결	영등포구 (주택과)
2017-62	수색4재정비촉진구역 주택재개발 정비사업 (은평구 수색동 361-10번지 일대)	수색4 재정비촉진구역 주택재개발정비사업 조합	㈜태영알앤디	변경	수정의결	은평구 (도시계획과)
2017-85	홍제3구역 주택재건축 정비사업 (서대문구 홍제동 104-41번지 일원)	홍제3구역 주택재건축 정비사업조합	㈜도시미래종합기술공사	신규	보완	서대문구 (주택과)
2017-52	개포동 대청아파트 리모델링 사업 (강남구 개포동 12번지 일대)	대청아파트 리모델링 조합	㈜세종코퍼레이션	신규	수정의결	강남구 (주택과)

2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 이화동 지구단위계획 수립 관련

(종로구 이화동 일대)

□ 심의일시 : 2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 구역면적 230,670㎡

○ 사업기간 : 2018년~2022년

○ 사  업  자 : 서울특별시

○ 수립대행자 : ㈜유신

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 교통영향평가 사업명칭을 일치시킬 것 ○ 도시계획도면과 교통영향평가 계획 도면을 일치시킬 것 ○ 사업의 취지에 대한 교통개선계획의 목표를 제시하고 가시적인 교통시스템을 개선할 수 있는 계획안을 작성할 것 ○ 지구단위계획을 통해서 주민들의 주거환경개선내용을 설명할 것 ○ 이화식당앞 삼거리의 횡단보도의 이동 등을 검토하여 이면도로 진출입구를 적극적으로 개선할 것 ○ 율곡로 기능을 명확히 하고 기능향상을 위해서 진출입허용구간 등을 재정비할 것 ○ 소방차량 등 긴급차량의 진출입이 어려운 지역(소방곤란구간)을 제시하고 이에 대한 개선대책을 마련할 것 ○ 노상주차장 계획은 긴급차량 진출입을 위해서 지양할 것 ○ 주차수요를 사업지안에서 수용할 수 있는 계획을 제시할 것 ○ 개별건축물 시행에 따른 건축법에 따른 건축한계선 및 도로기능을 도면에 표시할 것 ○ 도로에 대한 모든 도로폭원을 표시할 것 ○ 주차금지, 차량이 들어가면 안되는 도로는 물리적으로 제어하는 적극적인 교통개선안을 마련하여 도면에 표시할 것 ○ 가로운영방안 수립, 차량지체 증가예상, 보행동선 계획이 필요하다고 제시한 바 이에 대한 개선계획을 제시할 것 ○ 대학로와 율곡로 지구단위계획 변경절차에 대해서 제시할 것 ○ 중앙버스전용차로 설계를 재검토할 것

2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 여의도동 31번지 복합시설 신축공사

(영등포구 여의나루로 96)

□ 심의일시 : 2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 17,795㎡ (연면적 245,555.17㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2022년

○ 사  업  자 : ㈜신영

○ 수립대행자 : ㈜한길알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 한국거래소앞 교차로 유도선 재검토할 것 ○ 환기구 위치는 재검토하고 이전비용을 제시할 것 ○ 드롭죤(맘스테이션)을 계획할 것 ○ 방문차량에 대한 계획을 제시할 것 ○ 아파트 진출입 램프는 최대한 직선형으로 개선할 것 ○ 지하주차장 램프와 램프간의 동선은 대안3을 반영하여 개선할 것 ○ 국제금융로의 진출입구는 보행과 회전궤적을 반영하여 개선할 것 ○ 녹지계획으로 보행동선이 단절되므로 이에 대한 개선계획을 제시할 것 ○ 진출입구의 평탄부는 최소 5m이상 마련할 것 ○ 여의나루6길은 향후주변의 개발을 고려하여 3차로 구성을 하는 방안을 제시하고 자전거도로는 재검토할 것 ○ 서울시 관련부서(도시계획과)와 주변개발계획에 관하여 재협의할 것

2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 수색4 재정비촉진구역 주택재개발정비사업

(은평구 수색동 361-10번지)

□ 심의일시 : 2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 부지면적 61,898.00㎡ (연면적 178,408.54㎡)

○ 사업기간 : 2016년~2020년

○ 사  업  자 : 수색4재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜태영알앤디

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 중앙버스전용차로의 U턴은 변경심의전과 같이 삭제할 것

2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 홍제3구역 주택재건축 정비사업

(서대문구 홍제동 104-41일대)

□ 심의일시 : 2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 부지면적 27,271.00㎡ (연면적 108,221.95㎡)

○ 사업기간 : 2013년~2022년

○ 사  업  자 : 홍제3구역 주택재건축 정비사업 조합

○ 수립대행자 : ㈜도시미래종합기술공사

□ 심의내용 : 보완

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ 현재 진출입구 위치에서 바로 지하주차장으로 진입할 수 있도록 건축계획 재배치 등을 재검토하여 개선대책을 마련할 것 ○ 주차장 진출입 동선에 대한 도면을 명확히 제시할 것 ○ 차량, 보행, 비상차량 동선을 구분할 것 ○ 방문자와 입주자차량 분리계획을 제시할 것

2018년도  제4차  서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 개포동 대청아파트 리모델링 사업

(강남구 개포동 12번지 일대)

□ 심의일시 : 2018. 2. 12.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 28,517.73㎡ (연면적 123,314.70㎡)

○ 사업기간 : 2017년~2022년

○ 사  업  자 : 대청아파트 리모델링 조합

○ 수립대행자 : ㈜세종코퍼레이션

□ 심의내용 : 수정의결

○ 의결내용 세부명세

구 분	심 의 내 용	비 고
	○ A-A’ 단면 주변에 차로운영계획을 변경할 것 ○ 맘스테이션을 모든 출입구에 마련할 것 ○ 진출입에서 학원차량 등이 회차할수 있는 회전반경을 최대한 확대할 것