문서번호	조경과-903
결재일자	2018.2.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
장숙희	최수영		강인호		심상원		02/19 송천헌
협 조

-2018년 봄철 산불 대비-

산불진화장비 점검결과 보고

2018. 2.

서울대공원

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

-2018년 봄철 산불 대비 -

산불진화장비 점검 결과 보고

전국적으로 연일 건조주의보가 발령되고, 삼척 산불을 포함한 설 연휴동안 산불이 많이 발생함에 따라 ‘18년 봄철 산불대비 서울대공원 산불 진화장비를 일제 점검하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		점 검 개 요

▢ 점검일시 : 2018.02.14. ~ 02.19

▢ 점 검 자 : 자연생태팀장, 녹지7급 장숙희, 농림운영7급 최종태

▢ 점검대상 : 진화장비 보관함 10개소, 무전기, 등짐펌프 등 14종 173점

▢ 점검내용 : 장비 배치장소 확인, 장비현황 및 작동상태 점검 등

Ⅱ		중 점 사 항

▢ 진화장비 손·망실 여부 및 장비현황(보유수량)

▢ 진화장비 보관관리 실태

▢ 노후·고장 및 정상 작동 점검

Ⅲ		점 검 결 과

구 분		단 위	수 량	점검결과	비 고
계		14종	173
진화차량	물탱크차(25톤)	대	2	양 호	2016년 구매(1대) *병해충 방제 겸용(1대)
감시카메라		대	8	양 호
기계화 시스템	중형펌프	대	1	양 호	2011년 구매
	소형펌프	대	3	양 호	2014년 구매
수 동 식	등짐펌프	대	55	양 호
산불진화 지휘장비	무전기	대	18	양 호	2015년 8구매
	랜 턴	개	10	양 호
	쌍안경	개	1	양 호
	위치관제단말기	대	1	양 호
기타장비	산불진화장비함	개소	10	양 호	산림욕장길 입구 등
	화기수거설치함	개소	2	양호	산림욕장길 입구 (호주관,자원봉사센터입구)
	개인진화장비	세트	10	양 호	16년 5대/15년 5대
	머리등/랜턴	개	30	양 호
	소화기	개	22	양 호
	기타휴대장비	개	다수	양 호	삽, 갈퀴, 괭이 등

Ⅳ		향 후 계 획

▢ 봄철 등산객 및 캠핑장 개장 대비 산불예방 현수막, 산불진화장비함 등 소요물품 추가구매 설치

▢ 산불진화 장비 수시 점검

▢ 산림욕장 등산객 산불조심 계도 강화 및 인화물질 제거

붙 임 : 1) 산림청 보도자료 1부.

2) 현황사진 1부.

3) 산불진화장비함 설치 위치도 1부. 끝.