문서번호	정수과-780
결재일자	2018.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
경규선		박근희	02/21 서한호
협조	주무관		권학선
	주무관		이수한

쟈테스트 시험 결과 보고주기 변경 계획

2018. 2.

구의아리수정수센터

(정수과)

쟈테스트 시험 결과 보고주기 변경 계획

일일 쟈테스트 시험결과를 기존 월간 보고에서 일일 보고로 변경하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 일일 수질시험 현황

○ 대     상 : 원수(착수정), 공정수(침전,여과,활성탄흡착), 정수

○ 실험항목 : 이화학 실험 9항목(원・정수), 3항목(공정수), 원수 조류세포수, Jar-test

※ 이화학실험항목(정수센터 공통) : 탁도, pH, 잔류염소, 맛, 냄새, 색도, NH3-N, 알칼리도, 수온

○ 보고사항 : Jar-test(월간보고)를 제외한 실험항목 일일 보고

□ 정수센터별 일일 보고 현황(2018.2.21.현재)

연번	시험분야	구의	광암	강북	암사	뚝도	영등포
1	원・정수 수질	일일	일일	일일	일일	일일	일일
2	원수 조류세포수	일일	일일	일일	일일	일일	일일
3	공정별 시험	일일	일일	×	일일	×	×
4	Jar-test	월간	일일	일일	일일	일일	일일

※ 강북・뚝도・영등포정수센터의 경우 수질자동측정기 유지관리(측정값 비교)를 위해 공정별 수질시험은 실시하고 있으나, 원・정수 수질시험과 함께 보고하지 않음.

□ 문제점

○ Jar-test 일일 시험 결과를 월간 보고함에 따라 일일 결과에 대한 공유 미흡.

○ 월별 일일 데이터 일괄 정리에 따른 소요시간 증대, 일별 적정 응집제 주입 검토 활용 기능 저하 대두.

Ⅱ		보고 주기 변경 계획

□ 시행시기 : 2018. 3. 1.부터 시행

□ 보고주기 : 월간 → 일일

□ 보고방법

○ 일일 수질시험 결과(일지) 보고에 Jar-test 결과 추가(붙임 참조)

- 제1,2정수장 착수정수 또는 혼화전수에 대한 일일 실시 및 보고

- 수질급변시 또는 응집제 변경시 일일 1회 이상 실시(평상시 일1회)

□ 일일수질시험(쟈테스트 포함) 관련 업무 분장(기존과 동일)

○ 시 험 자 : 수질연구실 직원(주중), 중앙제어실 직별 주간근무 담당자(휴일)

※ 야간근무 담당자 : 일일 수질시험 결과 워터나우시스템(웹) 실험실 측정자료 입력 실시

야간 공정별 수질시험(탁도, pH, 잔류염소)

○ 보 고 자 : 수질연구실 이수한.

○ 결재권자 : 정수과장

붙임 : 일일 수질시험 일지 신규 양식 1부. 끝.