전자설비 1일 점검표

담당	부장	센터장 (P/L)

부 서 명 :                          점검기간(일자) :

점검결과 : ○ 양호(수치입력) △: 보수중  ×: 불량

설 비 명	점 검 내 용	점검결과	점검자
운용전산기 (OWS)	통신(자료 조회)상태 및 부속장치 상태
	프로세서 동작상태
	모니터 화면 상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN 작동상태
	내·외부 청결상태
유지보수전산기 (MWS)	통신(자료 조회)상태 및 부속장치 상태
	프로세서 동작상태
	모니터 화면 상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN 작동상태
	내·외부 청결상태
수집운영서버	통신(자료수신)상태 및 부속장치 상태
	통신 미들웨어 동작상태
	프로세서 동작상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN 작동상태
	내외부 청결상태
개발서버	통신(자료수시)상태 및 부속장치 상태
	통신 미들웨어 동작상태
	프로세서 동작상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN 작동상태
	내외부 청결상태
관리서버	통신(자료수신)상태 및 부속장치 상태
	운영자 UI 및 프로세서 동작상태
	데이터베이스 동작상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN작동상태
	내외부 청결상태
저장장치	백업장치 동작상태
	운영자 UI 및 프로세서 동작상태
	네트워크 커넥터 접속상태
	디스크, 테이프 상태
	FAN 작동상태
	내외부 청결상태
네트워크 시스템	라우터, 스위치 동작상태
	각 포트 GBIC 동작상태
	네트워크 케이블 접속상태
	FAN 작동상태
	내외부 청결상태
보안시스템	통신 및 부속장치 상태
	프로세서 동작상태 및 로그 기록 점검
	FAN 작동상태
	내외부 청결상태
항온항습기	온도 상태 점검
	습도 상태 점검
무정전전원공급장치 (UPS)	입력 전압 점검
	출력 전압 점검
	FAN 작동상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

전자설비 1개월 점검표

담당	부장	센터장 (P/L)

부 서 명 :                          점검기간(일자) :

점검결과 : ○ 양호(수치입력) △: 보수중  ×: 불량

설 비 명	점 검 내 용	점검결과	점검자
항온·항습기	◦ 냉매 압력상태
	◦ 냉동기 작동상태
	◦ 제어판넬 작동상태 점검
	◦ 각종 지시값 작동상태 점검
	◦ 필터 청소 상태
	◦ 실외기 작동상태 점검
	◦ 주위 바닥 습기 유무상태 점검
	◦ 내·외부 청결상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

전자설비 3개월 점검표

담당	부장	센터장 (P/L)

부 서 명 :                          점검기간(일자) :

점검결과 : ○ 양호(수치입력) △: 보수중  ×: 불량

설 비 명	점 검 내 용	점검결과	점검자
무정전전원공급장치 (UPS)	Display 표시 및 동작상태 정검
	입력 전압 점검
	출력 전압 점검
	접지저항 측정(연1회)
	Cell 외관 점검
	분전반/ATS R-S-T-N 외관 점검
	단자 및 케이블 접속 상태 점검
	내․외부 청결상태
※ 접지저항 측정(연1회) ※ 사용계측기(품명, 규격)

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고

전자설비 6개월 점검표

담당	부장	센터장 (P/L)

부 서 명 :                          점검기간(일자) :

점검결과 : ○ 양호(수치입력) △: 보수중  ×: 불량

설 비 명	점 검 내 용	점검결과	점검자
운용자전산기 (LOWS)	통신(자료 조회)상태 및 부속장치 상태
	프로세서 동작상태
	모니터 화면 상태
	디스크, 메모리 상태
	FAN 작동상태
	내·외부 청결상태

□ 정비 및 조치사항

설 비 명	조 치 내 역	비 고