		강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재 경보설비 비화재보 개선 추진계획 알림

1. 서울시 예방과-4560(2018.2.14.)호『화재 경보설비 비화재보 개선 추진계획 알림』과 관련입니다.

2. 최근 제천․밀양화재 사고로 소방시설에 대한 신뢰도가 저하되어 피난 안전의식 등에 대한 현실적 문제점이 대두됨에 따라 화재 경보설비 비화재보 개선 종합대책 수립을 위한 추진 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기   간 : 2018. 3. 1. ~ 5. 31.(3개월간)

나. 비화재조 원인조사 : 현장대응단 및 안전센터

○ 방법 : 비화재보에 의한 소방서 출동 시 현장요원이 화재경보 복구조치 및

비화재보점검기록부에 따라 작성

< 처리절차 >

소방서(센터)		현장출동 소방관		(소방서 ⇨ 소방본부)		소방청
소방서 출동 (화재경보 시)		현장 확인 (점검기록부 작성)		화재경보 점검기록부 제출		자료 취합 및 분석

다. 비화재보 출동시 현장대응단 및 안전센터 대응 방안

○ (도착 시) 출동대원 내부에 진입하여 인명구조 및 화재진압을 원칙으로 하되, 비화재보가 확인되면 원인 및 대피상황 조사, 시설복구 후 귀서

○ (귀서 후) 비화재보 점검기록부(붙임) 작성 후 센터장 결재 후 월 단위 취합 하여 매월 2일까지 검사지도팀으로 통보

3. 행정사항

각 부서장은 경보설비 비화재보 개선 추진계획에의거 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 화재 경보설비 비화재보 개선 추진계획 1부.

2.  화재경보설비 비화재보 관련 지정대상물 현황보고 서식 1부.  끝.

							예방과장
수신자					현장대응단장,영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자							김규태			검사지도팀장					김용철					예방과장					02/28 양영숙
협조자
시행			예방과-6032									(						)		접수											(						)
우	06171					서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 (삼성동)															/			http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화		02-568-4194						/전송			02-2052-0177					/													/	부분공개(7)