문서번호	청소행정과-6215
결재일자	2018.2.28.
공개여부	대시민공개

주무관	위생설비담당	청소행정과장	행정국장		부구청장
김수연	손숙연	정유섭	하순호		02/28 손정수
협 조

2018년 개인하수처리시설 악취저감 및 운영관리계획

2018. 02.

행  정  국

청소행정과

2018년 개인하수처리시설 악취저감 및 운영관리계획

개인하수처리시설의 적정한 운영·관리로 악취저감 및 안전사고를 예방함으로써 쾌적하고 안전한 생활환경 조성에 기여하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

○ 하수도법 제34조 및 제39조(개인하수처리시설 관리)

○ 하수도법 제45조 및 제51조(개인하수처리시설 관련업)

○ 2018 개인하수처리시설 운영관리 계획(물재생시설과-2303(2018.2.13))

추진내용

○ 개인하수처리시설 적정 운영 관리 및 안전 점검

○ 악취저감장치(공기공급장치) 조기 설치 유도

○ 개인하수처리시설 관련업체 적정 운영 관리

Ⅱ		개인하수처리시설 현황

개인하수처리 현황(2018.2월 현재)

○ 개인하수처리설 전체현황                                        (단위 : 개소)

합계	오수처리시설	정화조
		계	200미만	200이상
				소계	자연유하	강제배출
34,191	12	34,179	33,021	1,158	810	348

○ 200인조이상 강제배출형 정화조 형식별 분류                (단위 : 개소)

합계	부패식	폭기식	살수여과식	접촉산화	미생물	임호프식
348	168	164	15	-	-	1

Ⅲ		세부 추진계획

Ⅲ-1	개인하수처리시설 운영 관리

개인하수처리시설 지도 및 안전점검

○ 점검대상 : 관내 개인하수처리시설

○ 점검목표 : 100개소 이상

○ 점검방법 : 붙임)개인하수처리시설 지도점검표에 의거 점검

1) 200인조 이상 정화조 및 오수처리시설 점검

2) 정화조 내부청소시 개인하수처리시설 안전 및 보완사항 점검

- 안전점검(한일정화, 청수실업) → 소유자에게 현장 안내 후 구청 통보

→ 현장 조사 후 개선명령 등 행정조치(구청)

○ 점검내용

- 악취점검 : 정상가동·청소실시 여부, 공기공급장치 설치 여부 등

- 안전점검 : 부식·균열·파손, 맨홀 및 안전망 등 적정관리 여부 등

정화조 악취저감장치(공기공급장치) 설치

○ 설치대상 : 114개소 (2018. 2월 현재 기준)

- 200인조 이상인 정화조 중 지하에 설치된 강제배출형 부패식정화조

○ 설치기간 :  2018. 9. 13일까지(법개정 후 2년 이내)

○ 기한내 미설치시

- 1차 개선명령 후 미이행시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

○ 설치안내

- 정화조 소유자(관리자)에게 설치 안내문 발송 및 점검을 통한 설치 독려

Ⅲ-1	개인하수처리시설 관련 업체 관리

분뇨수집·운반업체 지도점검

○ 분뇨수집 운반업체 현황

업 체 명	대표자	소 재 지	인력(관리)	차량대수
한일정화(주)	장재순	한천로 611	26(6)	11
청수실업(주)	박규흠	돌곶이로14길 12	16(5)	7

○ 지도․점검 사항

- 허가 및 대행계약 기준 준수 및 적정 청소 여부

- 차량외관상태, 흡입호스 및 부대장비 등 적재상태 청결유지

- 종사원 안전교육(분뇨작업시 안전수칙 철저 등) 강화

개인하수처리시설 설계·시공업체 지도점검

○ 설계․시공업체 : 1개소【코웨이엔텍(주), 화랑로 76】

○ 지도․점검 사항

- 허가기준 준수여부, 명의대여 행위, 부실시공 및 기술인력 교육 실시 여부

- 위반행위 발견시 행정처분 및 과태료 부과 안내

Ⅳ		행정사항

개인하수처리시설 점검실적 및 관련업체 변경사항 통보(물재생시설과)

붙임  1. 개인하수처리시설 지도 점검표 1부.

2. 개인하수처리시설 분기보고 양식 1부.  끝.