지하철역사 승강장 SP 설치현황 및 추진계획

도시기반 시설의 지하화에 따른 시민들의 지하 공간 내 활동시간 증가와 다수의 화재발생

요인이 상존하는 지하철역사에 대한 SP 설치를 통한 소방안전관리를 강화하기 위한 대책임

Ⅰ		관 련 근 거

☐ 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법 시행령 제17조

☐ 市 예방과-7172(2013.4.5) 「지하시설물 및 공사장 소방안전대책 시달」

Ⅱ		지하철 역사 현황

구 분	개소	역 사 명	비고
3호선	4	구파발역, 연신내역, 불광역, 녹번역	설치완료
6호선	9	응암역, 역촌역, 불광역, 독바위역, 연신내역, 구산역, 새절역, 증산역, DMC(디지털미디어시티역)	미설치

Ⅲ		설치 및 계획

☐ 승강장 스프링클러 설치 현황 및 추진 계획

구 분	기설치	추 진 계 획				비고
		‘13년	‘14년	‘15년	‘16년
계	4	0	3	0	6
3호선	4 (구파발,연신내, 불광,녹번)					설치완료
6호선	0		3 (연신내,불광,DMC)		6 (응암,역촌,독바위,구산,새절,증산)

※ 1. 역당 공사비용 평균 142백만원 소요 예정

2. 공사 경영여건에 따라 연도별 사업계획은 다소 유동적임.