	동부도로사업소
수신	강남구청장(부동산정보과장)
(경유)
제목	신호등을 이용한 LED 조명방식 안내시설물 설치 불가 알림

1. 귀 구청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 부동산정보과-6241(2018.03.06.)호와 관련 신호등 전원을 이용한 LED 조명방식 안내시설물(도로명판) 설치는 아래와 같은 문제점이 있어 설치가 불가함을 알려드립니다.

가. 문제점

- 고장(전원선로 누전 및 합선)발생시 교차로의 전체 신호등이 소등되어 교통사고 발생이 우려됨.

- 사고발생시 사고 원인소재 구분 곤란 및 유지관리 책임성 불명확. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	유영선		기전과장	03/07 정판식
협조자	주무관	박신범
시행	기전과-1421	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2040-0361	/전송	02)2040-0365	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개