공  사  설  명  서

1. 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 기전설비 보수공사

2. 공사목적 : 한강공원내에 설치된 수영장 시설물을 개선, 정비하여 이용

시민에게 편의제공 및 안전사고 예방

3. 위   치 : 한강공원 내 야외수영장 5개소(광나루, 잠실, 잠원, 뚝섬, 여의도) 및

물놀이장 2개소(난지, 양화)

4. 공사내용

○ 여과기 분해조립, 세척 및 시운전 : 수영장 및 물놀이장 7개소 45대

○ 여과포 교체 : 1,080개

○ 샤워기 설치 및 분해조립 보관 : 145set

○ 밸브류 교체 : 각종 밸브류(15A~200A) 194개 교체

○ MCC 및 PLC 판넬교체: 각1식

5. 공사기간

○ 착공일로부터 2017. 9. 30까지

○ 수영장 개장공사 : 착공일로부터 2017. 06. 15까지

○ 수영장 유지관리 : 착공일로부터 2017. 09. 30까지

단, 다음의 경우에 한하여 발주기관에 연기 요청할 수 있습니다.

- 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

- 발주기관의 책임으로 착공이 지연되었거나 시공이 중단되었을 경우

- 공사계약일반조건 제26조 제1항에 따른 공사기간 연장을 청구할 경우

6. 준공사진 제출

본 공사 시공자는 반드시 공사 전․중․후 사진을 공종별로 촬영하여 준공사진 3부를 제출하여야 한다.

7. 안전관리

본 공사 시공 중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생, 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변경 또는 보상의무를 진다.

8. 설계서 열람장소

○ 기관명 : 서울특별시 한강사업본부(시설부 기전설비과(02-3780-0670))

○ 주  소 : 서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동 1가 642-25)