Met-One  먼지 측정장비 소모품 내역서

장비명	소모품 내역		교체 주기	용도
	품명	수량
Met-One (BAM 1020) 먼지 측정장비	GLASS FIBER FILTER	180	3개월	40개 장비(PM-10 및 PM-2.5)먼지 측정장비로 3개월에 한번씩 교체 함
	490130 (한 Roll에 90일 사용)