문서번호	시설관리과-6066
결재일자	2018.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이진영	권영안	03/19 김홍준

보고서

(환경정비)

2018. 3.

시설관리과

증산배수지 점검관련 정비계획 보고

국가안전대진단과 연계하여 실시한 증산배수지 해빙기 자체점검 실시결과 적출한 사항에 대하여 아래와 같이 정비코자 보고합니다.

□ 시설물 점검 현황

○ 점검 일자 : 2018. 03. 15.(목)

○ 점검시설물 : 증산배수지

○ 점 검 자 : 시설관리과장외 4명

○ 점검사항 : 배수지 및 주변 시설물 상태점검

□ 적출사항 및 조치사항

○ 사면 및 배수로 낙엽제거 필요 ⇒ 사면 및 배수로 낙엽 제거 실시

○ 증산가압장 플랜지 부위 누수 ⇒ 플랜지 누수 부위 볼트 조임 실시

○ 항출입구 불필요 선반 위치 ⇒ 항출입구 불필요 선반 제거 및 청소 실시

※ 붙임 현장점검사진 참조

□ 조치계획

○ 상기 적출사항에 대해 2017 은평구 관내 상수도시설물 유지관리공사 계약 업체인 우정기술개발(주) 대표 김 정 희에게 작업지시하여 정비하고자 함.

붙  임 : 현장점검 사진 1부.  끝.