ㅇ 베란다형(200W 이상 ~ 1㎾ 미만) : 총 18개 보급업체

〔 접수순 〕                                          ※ 동작구 보조금은 900가구에 한함

	보급업체	형 태	용량 (W)	제품 규격	설치 가격 (천원)	서울시 보조금 (천원)	동작구 보조금 (천원)	본 인 부담금 (천원)	사용제품
1	행운태양광 협동조합 (02-706-1004)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	554	364	100	90	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -신성이엔지(SS-BM300PB) -동서메탈(JKM320PP-72) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×0.9m×1장	710	420	100	190
			320W	1.9×0.9m×1장	758	448	100	210
			520W	1.6×0.9m×2장	1,100	712	100	288
2	㈜그린쏠라에너지 (02-941-1455)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	560	364	100	96	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×1.0m×1장	650	420	100	130
3	㈜대덕전력에너지 (02-2231- 2830)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	590	364	100	126	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×1.0m×1장	690	420	100	170
4	이솔라텍㈜ (1577-5867)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	564	364	100	100	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -한화큐셀(Q.PEAK-G4. KR1 300) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×1.0m×1장	650	420	100	130
5	에스파워 주식회사 (070-4339-7126)	거치형	265W	1.6×0.9m×1장	570	371	100	99	【모듈】 -에스에너지(SN265P-23) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형) -다원디엔에스(PM-B310-S)
6	㈜성암 이앤씨 (02-435-4420)	거치형	300W	1.6×1.0m×1장	620	420	100	100	【모듈】 -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
7	㈜전진 태양광 (02-1666- 9277)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	600	364	100	136	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -신성이엔지(SS-BP270CA) -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) -한솔테크닉스(HS300PC-AN1) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형) -두리계전(DM-250)
			270W	1.6×0.9m×1장	605	378	100	127
			300W	1.6×1.0m×1장	700	420	100	180
				1.8×1.0m×1장
			520W	1.6×0.9m×2장	1,120	712	100	308
			540W	1.6×0.9m×2장	1,140	724	100	316
			600W	1.6×1.0m×2장	1,300	760	100	440
8	SKC인프라 서비스㈜ (031-786- 5562)	거치형	300W	1.6×0.9m×1장	700	420	100	180	【모듈】 -현대중공업그린에너지 (HiS-S300RG-FEHA) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
9	㈜온누리태양에너지 (031-946- 6333)	거치형	250W	1.4×1.0m×1장	770	350	100	320	【모듈】 -LG전자(LG250S9W-K4) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			500W	1.4×1.0m×2장	1,540	700	100	740
10	㈜한국전기공사 (02-877- 6909)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	549	364	100	85	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -에스에너지(SN260P-26) -한화큐셀(Q.POWER-G4.1 300) -동서메탈(JKM320PP-72) -LG전자(LG250S9W-M3 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×1.0m×1장	625	420	100	105
			320W	1.9×0.9m×1장	663	448	100	115
			500W	1.4×1.0m×2장	1,300	700	100	500
			520W	1.6×0.9m×2장	1,200	712	100	388
			600W	1.6×1.0m×2장	1,250	760	100	390
			640W	1.9×0.9m×2장	1,400	784	100	516
11	㈜유앤알 (02-6358- 1116)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	582	364	100	118	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -한화큐셀(Q.POWER-G4.1 300) -한솔테크닉스(HS300PC-AN1) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×1.0m×1장	703	420	100	183
				1.8×1.0m×1장
			520W	1.6×0.9m×2장	1,101	712	100	289
			600W	1.8×1.0m×2장	1,319	760	100	459
12	해드림 협동조합 (02-388- 6003)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	534	364	100	70	【모듈】 -대유디지택(DS-260MG-E05) -에스에너지(SN270P-23) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			270W	1.6×0.9m×1장	548	378	100	70
			540W	1.6×0.9m×2장	1,096	724	100	272
13	㈜현대S.W.D.산업 (031-413- 1011)	거치형	250W	1.4×1.0m×1장	638	350	100	188	【모듈】 -LG전자(LG250S9W-K4) -에스에너지(SN270P-23) -LG전자(LG300S1W-A5) 【인버터】 -LG전자(LM305KS-G1) -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형) 【계측기】 -서준전기(SJPM-C16)
			270W	1.6×0.9m×1장	598	378	100	120
			300W	1.6×1.0m×1장	720	420	100	200
			500W	1.6×1.0m×2장	1,200	700	100	400
			540W	1.6×0.9m×2장	1,164	724	100	340
			600W	1.6×1.0m×2장	1,310	760	100	450
		앵커형	250W	1.4×1.0m×1장	700	350	100	250
			500W	1.4×1.0m×2장	1,300	700	100	500
14	서울시민 햇빛발전 협동조합 (02-383- 0855)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	554	364	100	90	【모듈】 -에스에너지(SN260P-23)) -이엠테크(EMS260-A60D) -한솔테크닉스(HS130MH-E01) -에스에너지(SN270P-23) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형) 【계측기】 -다원디엔에스(PM-B310-S)
			260W	1.3×0.6m×2장	604	364	100	140
			270W	1.6×0.9m×1장	578	378	100	100
			540W	1.6×0.9m×2장	1,194	724	100	370
		콘솔형	270W	1.6×0.9m×1장	638	378	100	160
			540W	1.9×0.9m×2장	1,234	724	100	410
			810W	1.6×0.9m×3장	1,796	886	100	810
15	㈜현대 에코쏠라 (031-487- 3000)	거치형	250W	1.4×1.0m×1장	670	350	100	220	【모듈】 -LG전자(LG250S9W-K4) -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -LG전자(LG300S1C-A5) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			260W	1.6×0.9m×1장	670	364	100	206
			300W	1.6×1.0m×1장	700	420	100	180
			500W	1.4×1.0m×2장	1,300	700	100	500
16	녹색드림 협동조합 (1811-1045)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	552	364	100	88	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -신성이엔지(SS-BP260CA) -한솔테크닉스(HS260NB-AN1) -신성이엔지(SS-BM300PB) -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) -신성이엔지(SS-DP320CA) -한솔테크닉스(HS320PD-AN1) - 한화큐셀(Q.PRIME L G5 KR1 340) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형) -한솔테크닉스(HSPV-3004) (계측기 일체형) 【계측기】 -서준전기(SJPM-C16)
			270W	1.6×0.9m×1장	577	378	100	99
			300W	1.6×0.9m×1장	660	420	100	140
			320W	1.9×0.9m×1장	698	448	100	150
			340W	1.9×0.9m×1장	756	476	100	180
			520W	1.6×0.9m×2장	1,088	712	100	276
			540W	1.6×0.9m×2장	1,122	724	100	298
			600W	1.6×0.9m×2장	1,240	760	100	380
			640W	1.9×0.9m×2장	1,284	784	100	400
			680W	1.9×0.9m×2장	1,368	808	100	460
		앵커형	260W	1.6×0.9m×1장	642	364	100	178
			300W	1.6×0.9m×1장	709	420	100	189
			320W	1.9×0.9m×1장	788	448	100	240
			640W	1.9×0.9m×2장	1,374	784	100	490
			960W	1.9×0.9m×3장	2,026	976	100	950
17	솔라테라스(주) (070-4064- 8955)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	584	364	100	120	【모듈】 -에스에너지(SN260P-23) -에스에너지(SN270P-23) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			270W	1.6×0.9m×1장	553	378	100	75
			540W	1.6×0.9m×2장	1,099	724	100	275
18	㈜에스엠이앤아이 (070-7715- 6404)	거치형	260W	1.6×0.9m×1장	593	364	100	129	【모듈】 -한화큐셀(Q.POWER-G5 KR1 260) -신성이엔지(SS-BP260CA) -현대중공업그린에너지 (HiS-S300RG-FEHA) -한화큐셀(Q.PEAK-G4.1 300) 【인버터】 -한솔테크닉스(HSPV-K310) (계측기 일체형)
			300W	1.6×0.9m×1장	680	420	100	160
			520W	1.6×0.9m×2장	1,182	712	100	370
			600W	1.6×0.9m×2장	1,360	760	100	500