“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 물재생센터 운영현황 알림

「2017년 물재생센터 운영현황」을 붙임과 같이 알려드리오니, 물재생센터의 안정적인 운영 및 운영효율 향상에 활용하여 주시고, 다음 중점확인 사항은 면밀한 검토를 실시하여 개선에 필요한 조치를 시행하시기 바랍니다.(물연구원에서는 물재생센터 협력 연구사업 추진시 적극 협조 바랍니다.)

[중점 확인사항] - 4개 센터 공통

○ 불명수 유입 차단

- 하천수 유입여부(한강 역류방지시설의 기능확인 등) 지속 확인 계획수립 및 시행

○ 유입수질 변화에 따른 수질관리 강화

- 수질 및 유량변화에 따른 약품투입량 조절 등 자동운전 방안 마련

○ 소화가스 증산 및 발생량 관리

- 소화조 운전 관리 강화, 품질관리(탈황), 잉여가스 최소화(발생가스 활용 극대화)

○ 슬러지 발생량 증가에 따른 대책마련

붙임 : 2017년 물재생센터 운영현황 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사,서울물연구원장(물순환연구과장)
주무관	이인화		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	03/12 이인근
협조자
시행	물재생시설과-3506	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시 서소문별관1동)	/
전화	02-2133-3836	/전송	02-2133-1043	/	inhwa@seoul.go.kr	/	대시민공개