문서번호	물관리정책과-7161
결재일자	2014.5.9.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	오염총량팀장	물관리정책과장
김성영	윤맹진	05/09 배광환

마천동 5-14, 마천동 5-21 단지형다세대주택 신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

마천동 5-14/마천동 5-21 단지형다세대주택 신축공사 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 마천동 5-14/마천동 5-21 단지형다세대주택 신축공사

○ 사업위치 : 송파구 마천동 5-14/마천동 5-21

○ 대지면적(건축연면적) : 952㎡(1900.94㎡)/937.4㎡(1874.74㎡)

○ 세대수/인구수

사업명	구분	세대수	인구수
마천동 5-14 단지형다세대주택 신축공사	사업전	0세대	0명
	사업후	29세대	77명
마천동 5-21 단지형다세대주택 신축공사	사업전	0세대	0명
	사업후	29세대	77명

○ 연계하수처리장 : 탄천물재생센터(분뇨 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
마천동 5-14 단지형다세대주택 신축공사	한강H	2014	BOD	0.00	0.00 (-0.05)	0.00 (-0.01)
			T-P	0.000	0.000 (-0.004)	0.000 (-0.001)
마천동 5-21 단지형다세대주택 신축공사	한강H	2014	BOD	0.24	0.12	0.12
			T-P	0.011	0.008	0.003

○ 할당조건

할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 저영향개발사전협의 결과 등과 함께 회신

붙임 : 수질오염총량 검토서 각 1부. 끝.