안전교육일지				안 전 관 리 원		안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자		안전관리 총 괄 자
				해당없음		김진우	해당없음		채수봉
점검일자 :2018.3.30.
일 시	09:00~30	장 소	사무실		강 사			김진우
제 목
교육내용 : 공기충전기 가동시 워밍업 실시 2. 오일압력계 체크 3. 수분센서 작동상태 점검 4. 고압밸브 기밀상태 5. 호스결합부 누기 및 균열 6. 압력계 작동 여부 7. 흡입호스 연결상태 점검 8. 외관 및 청결상태 점검 9. 이상징후 발견시 조치요령 10. 용기충전함 청결상태 11. 용기연결시 기밀 여부 12. 적정압력 충전 여부 13. 충전실 실내온도 체크 14. 충전실 장비 정비 15. 충전실 환기 상태 16. 충전실 내 충전용기 보관상태 17. 공기충전기 가동시 보호장비 착용 18. 기타 공기충전시설 이용 시 안전에 관한 사항 등
참석자명단 : 7명
경 채수봉, 위 최대열, 위 진근용, 위 형기우, 장 김진우, 장 조경현, 사 김도열