문서번호	공동주택과-5748
결재일자	2018.3.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		공동주택계획팀장	공동주택과장
김문근		양준모	03/30 박순규
협조	안전관리팀장		정광순
	공동주택운용팀장		김계성

2018년 해빙기 대비 공동주택 재건축 공사장 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 3

주택건축국

(공동주택과)

『 2018년 해빙기 대비 』

*******************

**************************************로 각종 재해를 사전에 예방하고 시민생활 안전에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

▢ 추진근거

◦ 재난 및 안전관리 기본법 제30조 (재난예방을 위한 긴급안전전검)

◦ 주택건축분야 해빙기 안전점검 요청(공동주택 재건축현장)(건축기획과-6180호, 2018.3.26.)

▢ 추진방향

◦ 해빙기대비 공동주택 재건축 공사장의 안전관리 실태점검

◦ 공동주택재건축 공사장 정기 및 수시점검 시행

◦ 비상연락망 및 수방자재, 장비, 인력 긴급 동원체계 구축

▢ 공사장 현황 : 21개소(붙임1)

공 정	굴 토	골 조	마감, 조경 및 부대토목	기존건물 철거 및 가설울타리
개 소	3	14	2	2

Ⅱ		점검계획

▢ 점검기간 : 2017. 4. 4.(수) ~ 4. 13.(금)

▢ 점검대상 : 공동주택 재건축 공사장 21개소

▢ 점검주체 및 점검반 구성 : 공동주택과 및 자치구 담당자

◦ 외부전문가, 시 합동점검 : 굴토, 골조 공사장 17개소

- 외부전문가 : 굴토공사장(토질기술사), 골조공사장(건축구조기술사)

◦ 자치구 자체점검 : 4개소(마감 공사장 2개소, 철거·울타리 2개소)

대상 공사장	공정	외부전문가 (점검자)	공무원 (입회자)	비 고
************ *********** ***********	**	*********************** ***	***** ***** ***
************** ************** ************** *************	**	******************** ***	***** ***** ***
************* *********** **********	**	***************** ***	***** ***** ***
************ ************ ***********	**	****************** ***	***** ***** ***
************* *********** **************** **********	**	***************** ***	***** ***** ***

※ 외부 전문가는 서울특별시 건축물 구조안전진단위원 활용

▢ 주요 점검내용

◦ 비상시 긴급조치 대비 및 비상연락망 정비

◦ 재난상황 발생 시 SNS전파 및 조치요령에 의거 보고 철저

◦ 공사장 및 주변 제설대책 및 보행자 안전대책

◦ 공사장 가스·유류 안전관리 및 방화대책

◦ 공사장 주변 도로 균열 등 기반시설 손상 여부

◦ 굴토공사장 지하수 유출, 주요부재 변위 등 안전관리 상태

◦ 가설울타리, 가림막, 낙하물방지망 등 가설물 안전관리 적정 여부

◦ 타워크레인, 리프트 등 건설장비 안전관리 적정 여부

◦ 자체 비상근무조 편성, 필수요원 상주 및 비상연락체계 구축 여부

Ⅲ		행정사항

▢ 점검결과 제출 : ‘18. 4. 17.(화)

▢ 점검결과 조치

◦ 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치하고 장기간 보수를 요하는 사항은 응급조치 후 별도 대책 마련하여 조치

◦ 미흡한 사항은 시정․보완토록 관리주체에게 통보 및 이행여부 확인

▢ 외부전문가 점검수당 지급

◦ 건축기획과에서 일괄지급

- 외부전문가 수당 : 1,750천원

․ 1,750천원 = 350천원(기술사 수당) × 5인(외부전문가)

붙임  1. 재건축 공사장 안전점검대상 1부.

2. 재건축 공사장 안전점검표 1부(전문가).

3. 재건축 공사장 안전점검표 1부(자치구).

4. 안전점검 결과 보고 양식 1부.

5. 안전진단 전문위원 서명부 양식 1부.  끝.