위탁시설 운영자 건의사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 사업소장 간담회시 건의사항(2018. 3. 8.)

요 청 자	요청사항	조치결과(계획)	비 고
사업소장	○ 하늘·노을공원 매점 방향표시판 확충 필요	○ 시설과(조경시설팀) 검토 중 - 안내판 정비 계획에 포함 정비 예정	간담회
연못휴게소	○ 연못매점 및 휴게소 건물 외벽 청소 및 도색 요청 - 건물 외벽 청소가 되지 않아 지저분함 - 외벽이 현재 파란색에서 다른색으로 도색 필요	○ 시설과(토목건축팀) 검토 필요	간담회
	○ 서울형 와이파이 정비 요청 - 기설치된 와이파이가 작동이 안됨	○ 공원운영과(운영팀) 와이파이 정비 완료 - 일시적 통신상태 불량으로 확인 - 정보통신보안담당관 추가 점검완료(3.28.)
난지주차장 매점	○ 건물 외벽(목재)가 노후되어 전면 교체 필요 - 외벽 목재 이탈, 부식 심함	○ 시설과(토목건축팀) 검토 필요 - 확인결과 목재 이탈은 정비되었고, 부식은 검토대상	간담회
선유도카페나루	○ 공원이용객 그늘막 텐트 설치 허용 - 공원내 그늘막 텐트가 허용(1/2 개방) 되는 것으로 알고 있는데 선유도공원만 텐트 설치 미허용 - 따라서, 공원이용객이 잠시 머물다 한강공원으로 옮겨감에 따라 매출 저하	○ 여의도(선유도)공원 검토 필요	간담회
문화비축기지 탱크식스	○ 카페테리아 방향표지판 설치 필요 - ‘카페테리아’란 명칭을 어르신들이 이해 못함 - ‘커피’ 등이 기재된 이정표 필요	○ 문화비축기지 검토 필요	간담회

□ 위탁시설 점검시 건의사항(2018. 3. 12. ~ 3. 16.)

요 청 자	요청사항	조치결과(계획)	비 고
연못휴게소	○ 테라스쪽 강화유리 교체 요청 - 유리 1개가 세척을 해도 지저분함	○ 공원운영과(운영팀) 정비완료(3.16.) - 강화유리 1개 교체	점검시
	○ 자동출입문 고장 - ‘키익’ 거리는 소음발생	○ 공원운영과(운영팀) 정비완료(3.16.) - 출입문 로라 교체
연못매점	○ 화장실쪽 출입문 시건장치 고장	○ 공원운영과(운영팀) 정비완료(3.16.) - 시건장치 1개 교체완료	점검시
	○ 자동출입문 고장 - ‘키익’ 거리는 소음발생	○ 공원운영과(운영팀) 정비완료(3.16.) - 출입문 로라 교체
하늘공원 매점	○ 출입문이 원활히 닫히지 않음	○ 시설과(토목건축팀) 검토 필요	점검시
별자리매점	○ 건물 외벽(목재)가 노후되어 정비 필요 - 목재 이탈, 탈색 등	○ 시설과(토목건축팀) 검토 필요	점검시
	○ 매점 간판 조명등 안들어옴	○ 시설과(기전시설팀) 검토 필요 - 매점 운영자 확인결과 매점 조성시 사업소에서 간판을 제작, 설치한 것이라는 의견임
	○ 매점앞 야외탁자 파라솔 교체 - ’17년 연못매점앞 파라솔을 사업소에서 전면 교체하였으나 별자리쪽도 교체 요청 - 15개(매점 8개, 휴게소 7개)	○ 시설과(조경시설팀) 검토 필요
노을카페	○ 출입문 하단부 파손	○ 시설과(토목건축팀) 검토 필요	점검시