문서번호	누수방지과-3192
결재일자	2018.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	代유승효	04/03 구아미
협 조

2017년 유수율 확정 보고

2018년 4월

시설안전부 누수방지과

2017년 유수율 확정 보고

2017년도 공급량 및 조정량이 확정되어 최종 유수율을   보고 드림.

Ⅰ		확 정 유 수 율

2017년 유수율

○ 2017년 확정 유수율 : 95.7% (목표대비 0.2% 초과)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량	조 정 량	유 수 율
2017년	1,149,881 (일평균 3,150)	1,101,448 (일평균 3,018)	95.7%
2016년	1,162,267 (일평균 3,175)	1,107,968 (일평균 3,027)	95.3%
증 ․ 감	감 12,386 (-1.06%)	감 6,520 (-0.58%)	증 0.4%

◾ 유수율 목표 95.5%, 실적 95.7%로 전년대비 0.4%증가 목표대비 0.2% 초과

◾ 전년대비 공급일수 +1일 (366일→365일) 감소, 중국관광객 감소 (8,067천명→

4,169천명), 시계외 조정량 397만㎥ 증가, 검침일정 변경 (3월부터 22일~7일→

21일~8일)등으로 조정량 감소량이 공급량 감소량보다 적어서 유수율 0.4%중가함

공급량 관리

□ 공급일수 1일 감소로 공급량 감소

❍ 2016년 대비 공급일수 1일 감소로 1일 공급량 3,150천㎥ 감소

□ 인구수 감소 및 관광객 감소등으로 공급량 감소

❍ 전년대비 서울시 인구수 9,857천명으로 전년대비 73천명 감소

□ 구리, 남양주, 하남시 등 시계외 급수량 증가

❍ 시계외 급수량 전년대비 3,972천㎥ 증가(급수인구수 전년대비30,832명 증가)

<<  서울시 기후 분석   >>

구 분	평균기온(℃)	평균최고(℃)	평균최저(℃)	강수량(㎜)	강우일수(일)
2017년	13.1	18.1	8.8	1,233	102
2016년	13.6	18.6	9.4	992	109
평 년	12.5	17.0	8.6	1,451	109

◾ 평균기온 및 평균 최고․최저 기온이 평년대비 높고, 강수량은 전년대비 많은 편

※ 동파대비 물흘림량 증가로 인해 조정량 증가요인으로 유수율 향상

(전년대비 동파건수 8,746건으로 급증 : 359건→9,105건)

조정량 관리

□ 1,000세대 이상 대단위 신규 아파트 입주로 인한 조정량 증가

❍ 마곡․ 세곡․ 내곡지구 등 대단위 아파트 신규세대 입주

□ 위례지구, 보금자리, 다산 신도시 등 시계외 조정량 증가

❍ ’17년 시계외 조정량 33,048천㎥ (’16년 29,076천㎥)

□ 3월 검침부터 일정 변경으로 조정량 증가

❍ 2017년 3월 검침부터 검침일정 (22일~7일⇨21일~8일) 변경

※ 공급일수 1일 감소하였으나 조정량 감소가 공급량 감소량보다 적어서

유수율이 상승한 것으로 추정

<< 업종별 증․감 현황  >>

(단위 : 천㎥)

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2017년	1,101,448	713,978	78,035	253,963	22,424	33,048
2016년	1,107,968	719,713	80,086	255,783	23,310	29,076
증․감	-6,520	-5,735	-2,051	-1,820	-886	+3,972

◾ 전체적으로 인구수 및 공급일수 감소 등으로 사용량 감소하였음

- 수전수(전년대비 +29천전) 및 1인 세대수(전년대비 +48천)는 증가하였으나

1인 1일 급수량은 감소함

※ 1인1일 급수량: 298ℓ(2014년)⇒ 301ℓ(2015년), ⇒303ℓ(2016년) ⇒ 301ℓ(2017년)

- 공공용은 학생수 및 수업일수 감소등으로 사용량 감소

- 일반용은 재개발․재건축 및 외국 관광객 감소로 사용량 감소

- 욕탕용은 폐업증가 및 생활패턴 변화로 해마다 감소 추세임.

Ⅱ		사업소별 유수율

□ 수도사업소별 유수율

❍ 목표 대비 실적

(단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’17년목표	95.5	91.25	96.66	96.57	95.50	94.30	95.05	97.67	97.61
’17년실적	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
증․감	+0.2	-0.66	+1.15	+1.11	-0.49	+0.39	-0.13	+0.21	+0.67

⇒ 유수율 목표 달성 사업소 : 서부, 동부, 강서, 강남, 강동

❍ ’16년 대비 실적

(단위 : %)

구 분	전체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2017년	95.7	90.59	97.81	97.68	95.01	94.69	94.92	97.88	98.28
2016년	95.3	89.18	98.59	96.40	95.31	94.14	94.85	97.54	97.79
증 감	0.4	1.41	-0.78	1.28	-0.30	0.55	0.07	0.34	0.49

⇒ ’16년도 대비 유수율 하락 사업소 : 서부, 북부

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2017년 유수율 향상 추진사업 실적 종합평가에 반영

❍ 2017년 최종 유수율 상수도 통계자료 등에 활용

붙임 : 2017년 최종 유수율 산출 자료 1부. 끝.