	동작소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축허가 신청 첨부서류의 보완 요청*********

1. 동작구청 임대주택과-3468(2018.3.20.)호 “주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의(동작구 청년주택 복합건물)”와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 협의 건을 검토한 바, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 제4조 제2항에 따른 첨부서류 미비로 다음 서류를 첨부하여 건축허가 동의 요청을 하시기 바랍니다.

가. 보완서류

<소방>

- 위험물시설의 위치 관련 도면

- 비상발전기, 엔진펌프 관련 서류 등

나. 보완기간 : 2018. 4. 9.(월).  끝.

	동작소방서장
수신자	동작구청장(건축과장),서울특별시장(임대주택과장)
담당자	서시인		예방팀장	이윤정		예방과장	04/04 박주경
협조자
시행	예방과-4682	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로 16길 55 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1196	/전송	02-846-1194	/	darker21s@seoul.go.kr	/	부분공개(6)