함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울특별시보건환경연구원장(식품의약품부장)
(경유)
제 목	정제소금(현장제조염소 발생용, 식염) 품질검사 의뢰

1. 상수도사업본부 수질과-2147호(2014.3.26)와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 운영중인 재염소 주입시설에 사용되는 소금을 아래와 같이 품질검사를 의뢰 하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 시 료 명 : 정제소금(현장제조염소 발생용, 식염)

나. 시료 번호 : JB-1

다. 시 료 수 : 1점(500g)

라. 채취일시 : 2014. 05. 14(수) 10:00

마. 채취장소 : 월곡 및 북악터널(유입)배수지 혼합시료

바. 검사항목 : 염화나트륨, 총염소, 수분, 불용분, 황산이온, Pb, Cd, Hg, As, 페르시안화이온(총 10개 항목)

사. 검사방법 : 식품공전

붙임 : 시료 1점(별도송부)  끝.

	중부수도사업소장
주무관	변학준		수질팀장	김진국		행정지원과장	05/12 서경만
협조자
시행	행정지원과-9526	(		)	접수		(		)
	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-2048	/전송	02-3146-2079	/	byun6009@seoul.go.kr	/	대시민공개