CBRNE 장비 점검표

<       소방서>

점검항목	세 부 점 검 사 항	적	부	비 고
신체보호용 장 비 (level A)	사용법, 제원 숙지도
	level A / level C 수량 확인
	외 관(청결상태, 결합부 누유여부 등)
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	기타 사항
화학보호복 기밀시험기 (SAT 1800T)	사용방법, 제원 숙지
	키트 등 측정장비 내구연한 확인
	외 관(보관상태 및 위치)
	공기 포집기 작동 및 관리 상태
	기타 사항
방사능측정 장 비 (RadEye B20-ER) (개인선량계)	사용법, 제원 숙지
	개인선량계 수량 확인 및 상태
	휴대용방사선 측정기 작동상태 및 관리위치
	핵종분석기 작동상태
	점검, 정비 상태(정기점검, 정비)
	기타 사항
측정 장비 (가스측정기)	사용법 및 제원 숙지
	소모품 교체 시기
	화학측정장비 관리 상태(외관상태 등)
	가스측정기 측정 시 위험범위
	화학측정장비 배터리 충전상태 여부

점 검 자 :

점검일자 :