함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	(주)공간종합건축사사무소 대표
(경유)
제 목	서울애니메이션센터 재건축 설계(안) 관련 운영기관 의견 제출

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『설계용역 추가 요청사항 검토사항 제출에 대한 의견 회신(애니타운팀-82호, 2018.1.22.)』 및

『서울애니메이션센터 재건축 관련 시장 보고회의(3.22), 4차 공정회의(3.26)』와 관련입니다.

3. 현재 진행중인 중간설계 과정에서 기 회신드린 운영기관 검토의견(1.22)에 대한 반영결과를

알려주시기 바라며, 상기 회의시 논의된 내용과 관련하여 서울애니메이션센터 재건축 설계(안)에

대한 운영기관 추가 의견 및 요청사항을 아래와 같이 알려드리오니 사업추진에 반영을 부탁드립니다.

- 아   래 -

□ 기 운영기관 요청사항 반영여부 확인요청(1.22 기준)

구분	계	반영	부분반영	추후반영	협의후반영	미반영
설계사 의견	39	19	1	12	6	1
운영기관 검토 의견	39	9	9	12	7	2

※ 세부내용은 붙임자료 참조

□ 운영기관 추가의견 및 요청사항

구분	추가의견 및 요청사항
B3	• 대형 전시물품 진출입이 가능하도록 물품 이동통로 폭 및 하역 출입구 크기 확대 필요 • 2개 이상의 전시가 동 기간내 진행시 가벽에 따른 소음 등 간섭이 최소화 될 수 있는 방안 마련 • 개별전시 진행시 입장권 확인 등 최적의 관람객 출입 이동동선 고려한 전시홀 설계 필요
B1	• 다목적 공간으로 활용 가능하도록 아카데미 공간에 대한 공간구획 및 가벽 설치방안 고려 • 운영기관이 요청한 리테일 면적보다 많이 축소되었으므로 전체 연면적 및 예상 방문객수를 감안하여 식음료 제공 및 휴식이 가능하도록 카페테리아 규모 확대 필요 • 지하1층에 대한 효율적인 공간배치를 위해 복합문화극장(현재 600㎡)에 대한 적정 규모 재검토 필요 • 전시컨벤션은 전시목적이 아닌 컨퍼런스, 포럼, 제작발표회 등의 컨벤션 기능으로 설계반영 필요
1F	• 체험공방 형태로 운영이 가능하도록 규모(50~100㎡) 조정 및 체험과 창작공간의 분리방안 마련 필요
2~3F	• 창작스튜디오 형태로 운영 가능하도록 규모(35~70㎡) 조정 필요
공통	• 외부 이미지는 전체가 가변적 형태로 시공되며, 유지보수가 용이할 수 있는 방안 마련 필요

붙 임 : 서울애니메이션센터 재건축 계획설계(안) 검토의견(1.22 기준) 1부.  끝.

	서울산업진흥원 대표이사
★담당			팀장			본부장	전결 04/04
협조자
시행	애니타운팀-370	(	2018.04.04.	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 소파로 126	/	홈페이지 www.sba.kr
전화	02)3455-8305	/전송	02)3455-8329	/	이메일 2030gb@sba.seoul.kr	/	공개