교량시설물 팀단위 집중점검보고

▢ 점검 개요

○ 일    시 : 2018. 04. 11.(수) 14:30 ~ 17:30

○ 교 량 명 : 월드컵대교 접속교

○ 점 검 자 : 6명

- 강북일반교량팀(4명), 특수교량팀(2명)

○ 점검사항

- 교량 본선 및 램프 상, 하부 전구간 : 강BOX, RC 라멘, 옹벽 등

▢ 점검 결과

○ 월드컵대교 접속교 본교 및 램프 상, 하부 전구간

- 본선 구간 강박스 내부 바닥판 일부 부식 : 1개소

- 본선 구간 강박스 내부 점검등 파손 : 1개소

- 본선 구간 보도부 안전난간 손잡이 파손 : 1개소

- 램프구간 델리네이처 파손 :  1개소

- 본선구간 하부 배수관 일부 탈락 : 1개소

구 분	소 계	시설물손상	포장파손	배수불량	부속시설 파손	기타(청소등)
소 계	5	1	-	1	3	-
일반교량	5	1	-	1	3	-

※ 본선 및 램프 상, 하부 전구간 배수구, 청소상태 등 점검결과 특이사항 없음

▢ 조치계획

○ 지적사항에 대하여는 일상유지보수공사로 조속히 조치

○ 지속적으로 순찰을 강화하여 안전사고 예방