문서번호	급수운영과-7480
결재일자	2018.4.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김재엽	강동길	04/16 이성환
협 조

『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』

지장 상수도관 이설 요청 처리 계획

2018. 4.

남부수도사업소

급수운영과

『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』

지장 상수도관 이설요청 처리 계획

서울시 도시기반시설본부 방재시설부에서 시행중인 『디지털3단지~  두산길간 지하차도 건설공사』와 관련하여 공사구간내 상수도관 저촉으로  이설요청이 있어 현장조사하고 아래와 같이 이설 계획을 보고 드림

***************

************

***************************************************************************************************************************************************

******************

***********

1) *도시계획시설(도로) 건설사업 착수에 따른 지장물 이설 협조*

- ***************************************]

2) *지장물(상수도) 이설 필요에 따른 세부협의 요청

- 대명지이씨주식회사*********************************]

************************************* ** **

***** ****

****************

********************************************************************************************************************************************************************************************************

*******

**가. 도시기반시설본부 방재시설부에서 시행중인 「디지털3단지~두산길간 지하차도        건설공사」 구간내 상수도관의 저촉으로 도시기반시설본부에서 이설 요청한         사항으로,

**나. GIS 도면과 같이 기존 상수도관(D200~D300㎜)이 지하차도 건설공사 구간내에       저촉되어 이설을 요청하는 실정임

***********

4. 처리의견

**가. 저촉되어 이설요청한 상수도관은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여하여          원인자가 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며, 독산동 998-29~998-10번지         구간은 다량급수처(코카콜라 등) 구간으로 이설공사시 기존관(D200㎜)을 구경        확대(D300㎜)하여 이설코자 하며

**나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도              산출 및 고지하여 납부토록 회신하고자 함

**다. 또한 상수도관 이설 처리지침에 따라 원인자 시행일 경우 원인자로 하여금        상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고, 사업소장은 감독자를 지정        시공감독 하도록 되어 있어

**라. 시행청인 도시기반시설본부 방재시설부 책임하에 「디지털3단지~두산길간 지하         차도 건설공사」 책임감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물        유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

**마. 공사개요

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임  1. 지장물 이설 협조요청 공문 및 지장물도(현황도) 각 1부.

2. 이설승인조건 1부.  끝.