＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』 관련 상수도 이설 협조건에 대한 회신

1. 방재시설부-13089(2017.7.26.)호 및 디지털3(대명지이씨)2018-058호(2018.4.10.)호와 관련     입니다

2. 위 대호로 요청하신 『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』 관련 상수도 이설 협의    조건은 원인자 부담으로 이설 승인조건을 부여하여 통보하니, 공사전 원인자 부담금 납부와    우리사업소에서 지정한 감독자 입회하에 시공토록 하고 이설승인 조건이 차질없이 이행     될 수 있도록 시공 및 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위    치 : *****************************************

나. 이설개요

연번	위치	이설요청내역		이설개요 (사업소 검토)	비고
		이설사유	이설개요
1	********** *******	지하차도 건설공사	D=300㎜, L=185m	D=300㎜, L=185m
2	********** *******	지하차도 건설공사	D=200㎜, L=210m	D=300㎜, L=210m	다량급수구간으로 구경확대 필요함 (D=200㎜→D=300㎜)

다. 원 인 자 : 도시기반시설본부

라. 이설승인조건 : 따로붙임

마. 공사전 우리사업소에 세부추진계획서, 이설상세도등을 포함하여 착공계를 제출하여         승인후 공사시행하고 이설공사 완료후 완공계 제출

따로붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. GIS 배관망도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
수신자	도시기반시설본부장(방재시설부장),대명지이씨주식회사
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	04/16 이성환
협조자
시행	급수운영과-7509	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	부분공개(5)