보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 중랑소방서(망우119안전센터)

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		소요예산
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	용마공원로3길 23	덮개(아크릴) 파손	파손 (2018.04.12.)	주민신고	18.04.13. 조치예정	본서 예방과 덮개(아크릴) 수령 후 교환예정
2	망우산순환산책로	덮개(아크릴) 파손 번호: 망우등-3	파손 (2018.04.14.)	센터장 순찰 중 발견	18.4.18 조치예정	본서 예방과 덮개(아크릴) 수령 후 교환예정