수련원 지하 및 고가수조 청소작업 사진

온천수조 청소 전	온천수조 청소 중
온천수조 청소 중	온천수조 청소 완료
시수조 청소 전	시수조 청소 중

시수조 청소 중	시수조 청소 완료
고가수조 청소 전	고가수조 청소 중
고가수조 청소 중	고가수조 청소 완료

2018년도 속초시 시수 단수로인한 지하수조 녹 발생 사진

지하 시수조 염소 및 염분에 의한 부식으로 추정 (탱크 상단)

지하 시수조 염소 및 염분에 의한 부식으로 추정 (탱크 상단)