문서번호	기반시설과-1073
결재일자	2018.4.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
정상범		박일연	04/19 代신용철
협조

2018년 상반기 하자조사 보고

(서부이촌동 보행육교 설치공사-식재)

2018. 4.

한강사업본부

(기반시설과)

2018년 상반기 하자조사 보고

□ 공사내역

〇 공 사 명 : 서부이촌동 보행육교 설치공사

〇 위    치 : 용산구 이촌동 211(원효대교 북단)

〇 도 급 자 : 백상건설(주)(대표:정홍훈)

〇 공사기간 : 2016. 5. 27. ~ 2017. 5. 20.

〇 도 급 비 : 1,427,725천원

〇 공사내역 : 보행육교(폭4m 연장50.4m), 승강기2대(15인용), 기존육교 철거 1

느릅나무 등 2,806주(교목 21주, 관목 2,785주), 수크렁3,302본

〇 하자담보기간 : 2017. 6. 2. ~ 2019. 6. 1.(2년간)

□ 하자조사

〇 조사일자 : 2018. 4. 23.

〇 조 사 자 : 녹지6급 정상범

〇 하자조사대상 : 한강둔치내 수목 및 초화류

〇 하자조사 결과(하자내용)

성상	수 종	규 격	단위	하자수량	하자내용
낙엽교목	계			4
	느티나무	H4.0*R15	주	1	고사
	느릅나무	H3.5*R8	주	3	고사
낙엽관목	계			290
	조팝나무	H0.8*W0.4	주	50	고사
	영산홍	H0.4*W0.5	주	130	고사
	자산홍	H0.4*W0.4	주	90	고사
	백철쭉	H0.4*W0.4	주	20	고사

〇 보고자 의견

- 상기와 같이 하자조사 결과에 대하여 공사업체에 통보하여 하자보식

토록 하고자 함.

붙임 : 하자조사 사진 1부.

2018.  4.

보고자    녹지6급    정상범