문서번호	시설관리과-7337
결재일자	2018.4.20.
공개여부	부분공개(2,6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
김정은	송종학	전결 04/20 김태형
협 조

상수도관 이설관련 보고[서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사]

명에 의거 지역담당 업무 수행 중, 서울주택도시공사에서 시행하는 「서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사」 구간 내 지장 상수도시설물에 대한 이설 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

1. 이설공사 요청현황

가. 사업명: 서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사(고덕강일2지구)

나. 공사 위치: 강동구 강일동 일원

다. 지장 상수도관 이설 요청 현황

*****************************************

*****************************

2. 보고내용

가. 상기 관로는 「서울고덕강일 공공주택지구 택지조성공사(고덕강일2지구)」 구간 내 기존 상수관로로 해당 관로에서 급수하던 수전이 모두 폐전되어 제수밸브 잠금 조치하여 일시적으로 폐쇄하였으며, 추후 상기 관로를 활용하여 사업지구 내 급수 공급할 예정임 [배수과-9401(2016.11.01.) 고덕강일(1,2,3) 공공주택지구 급수협의 검토 결과 보고]

나. 사업 부지 내 성토로 인하여 매설 심도가 깊어져 추후 상수도시설물 유지관리에 문제가 발생할 것으로 예상됨

다. 또한 공사 구간 내 상기 관로가 저촉되어 이설이 필요한 실정이나, 하남미사지구와 경계로 이설 공간 확보가 어려운 상황임

라. 상기와 같은 실정으로 공사 기간 중 상수관로를 철거하였다가 단지 내 상수관로 부설 시에 해당 구간 상수관로를 부설하여야 할 것으로 판단됨

3. 처리의견

- 상기와 같은 실정으로 상수관로 이설공사에 대하여 상수도관 이설 승인조건 부여 및 원인자부담금 부과하여 원인자로 하여금 자체이설(철거 및 추후 부설)하도록 처리하고자 합니다.

붙임: 1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 퇴수 및 세척수량 산출내역서 1부.

3. 위치도 및 상수계획평면도 각 1부.

4. 고덕강일 공공주택지구 급수협의 검토결과 보고 1부.  끝.