용 역 설 명 서

1. 용 역 명 : ‘서울대공원 건축시설물 정밀점검 및 내진성능평가 용역’

2. 용역대상 : 서울대공원 건축시설물 34개소(붙임)

3. 용역목적

- 본 용역은 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조 및 시행령 제28조, 지진⋅화산재해대책법 제15조 및 제16조에 의거 기존 공공시설물을 대상으로 내진성능평가를 실시하여 지진재해에 대한 건축물의 구조안정성 여부를 확인하여 공공의 안전을 확보하고 건축물의 효용성을 증진하며, 건축물의 구조적 안전 및 기능을 체계적으로 유지⋅관리하기 위함

4. 용역기간 : 착수일로부터 180일간

5. 예정공정표

과업내용	60일				120일				180일
	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180
1. 현황조사 (자료수집, 현장답사)
2. 비파괴 검사등 측정
3. 부재내력 평가 및 구조 해석
4. 내진적합여부 판단 및 보수보강방안 제시

<붙 임>

내진성능평가 대상 건축물 현황
연 번	시 설 명	지 번	연면적(㎡)	층 수 (지하/지상)	구 조	준공일자	비 고
1	종합안내소	막계동 394	7,478.0	0/3	RC	19840404	‘16 정밀안전진단 실시
2	해양관	〃 775	4,584.3	1/2	RC	19840515	‘17년 정밀안전진단 실시
3	동양관	〃 757	4,082.0	1/1	RC	19840716	‘16 정밀안전진단 실시
4	남미관	〃 869	3,907.0	1/2	RC	19840716	‘15 정밀안전진단 실시
5	식물온실	〃 산 62-2	2,825.3	0/1	철골조	19850514	‘15 정밀안전진단 실시
6	대동물관	〃 686-2	2,732.8	1/2	RC	19831231	‘15 정밀안전진단 실시
7	종합관리사무소	〃 159-1	2,722.6	0/1	RC	19830409	‘16 정밀안전진단 실시
8	열대조류관	〃 717-2	1,924.0	1/2	RC	19831231
9	제1아프리카관	〃 641	1,852.2	1/1	RC	19831231	‘15 정밀안전진단 실시
10	동물원관리소	〃 626-1	1,767.5	1/1	RC	19831231
11	유인원관	〃 산 61-1	1,763.0	1/1	RC	19831231	‘15 정밀안전진단 실시
12	제2아프리카관	〃 646-2	1,744.7	0/1	RC	19840225	‘15 정밀안전진단 실시
13	동물병원	〃 산 115-1	1,657.7	1/1	RC	19820617	‘16 정밀안전진단 실시
14	식물원사무실	〃 산 62-2	1,477.6	1/2	RC	19850514	‘15 정밀안전진단 실시
15	제3아프리카관	〃 산 63-1	1,286.8	1/1	RC	19840706	‘15 정밀안전진단 실시
16	곤충관	〃 705-8	1,278.6	1/2	RC	19991214
17	쓰레기처리장	〃 166	1,005.7	1/1	RC	19840408
18	사료조리실	〃 699-1	948.0	0/2	RC	19831231
19	독신자숙소	〃 산 116-2	925.0	1/3	조적조	19831231
20	주보일러실	〃 산 65-3	910.0	1/1	RC	19840225	‘16 정밀안전진단 실시
21	사육사실	〃 112	783.0	0/1	RC	19831231
22	호주관	〃 702	757.0	1/1	RC	19840716
23	동일삭도	〃 산 121-2	755.3	0/3	RC	19931030
24	제1펌프장	〃 산 6-1	720.0	0/1	RC	19831006
25	변전소관리실	〃 165	694.7	0/1	RC	19810420
26	기공실	〃 697	689.0	0/1	RC	19840225
27	기린휴게소	〃 692	666.8	0/1	RC	19991115
28	하수처리장관리실	〃 산 4-2	570.0	1/2	RC	19831229
29	산림전시관	〃 577	570.0	1/1	RC	19831229
30	건초창고	〃 699-2	510.3	0/1	RC	19831229
31	소동물관	〃 750	509.5	0/1	RC	19831229
32	관리인숙소-3	〃 산 15	450.1	1/2	RC	19831229
33	관리인숙소-2	〃 산 16	409.3	1/2	RC	19831229
34	관리인숙소-1	〃 161	157.1	1/2	RC	19831229
계			55,114.9

.  끝.