문서번호	시설관리과-7759
보존기간	년
결재일자	2018.4.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
최병해		박성철	04/23 천성훈
협조	주무관		이성남
	주무관		박정민

중앙제어실 일일보고서

2018.04.21.

북부수도사업소

(시설관리과)

중앙제어실 일일보고

구 분		내 용						비 고
감시시설	가압장 (8개소)	구 분		점 검 내 용			점검결과
		제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	증압 (33개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	배수지 (8개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 수위계 계측상태 및 지시계 - 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	CCTV (34개소)	CCTV		- CCTV 이상여부 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
	유량 감시 (39개소)	통신 및 감시		- 유량 계측상태 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
특기사항		◯ 신 상계 가압장 : 노원구청 앞 KT 광케이블 공사로 통신이상(17:49~20:22) 복구완료.
근 무 자		00:00~09:00	D조		주 제 하
					김 상 정
					손 희 원
		09:00~18:00	B조		윤 철 중
					김 태 완
					정 도 연
		18:00~24:00	A조		최 병 해
					송 이 섭
					최 남 선

2018년04월21일