문서번호	정보기획담당관-5720
결재일자	2018.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	사물인터넷팀장	정보기획팀장	정보기획담당관		정보기획관
소창호	한재훈	우정숙	미발령		04/24 김태균
협 조
	보육담당관			김혜정
	보육기획팀장			김현주

어린이집 IoT 실내공기질 관리센서 설치 계획

2018.  4.

정 보 기 획 관

(정보기획담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

어린이집 IoT 실내공기질 관리센서 설치 계획

실내공기 오염에 취약한 어린이 건강을 위해 어린이집에 사물인터넷(IoT) 실내공기질 관리센서를 설치하여 공기질 정보를 제공하는 시범 서비스를 운영하고자 함

1		추 진 배 경

□ 필요성

○ 어린이집 실내공기질 관리 강화를 위해 실내공기질 상시측정 및 데이터

수집 필요성 대두

○ IoT 기술에 의한 관리센서로 실시간 실내공기질 측정·전송이 가능

○ 실내공기질 관리, 빅데이터 분석 및 공기청정기 제어와 관련하여 시범 도입·운영을 통한 표준모델 구축 필요

□ 추진경과

○ ‘18년 서울 사물인터넷 도시조성 시행계획(’18.2월)

○ 미세먼지 고농도시 서울형 비상저감조치 개선대책(‘18.2월, 기후환경본부)

- 8대 대책 중 하나로 ‘어린이집 실내공기질 관리센서’ 선정

○ 관계자 업무협의(‘18.3월, 보육담당관, 정보기획담당관)

○ 전문가 의견 수렴(‘18.3월, 대기환경연구원)

- ‘실내공기질 측정기’ → ‘실내공기질 관리센서’ 명칭 변경

- 오염정도를 수치 대신 구간으로 표시

- 제품 선정기준 및 설치 후 유지관리 기준 마련

2		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 어린이집 IoT 실내공기질 관리센서 설치

○ 사업기간 : 2018. 6 ~ 9(4개월)

○ 계약방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약) - 물품 제조·구매 설치

○ 소요예산 : 299,959천원

○ 사업내용 : IoT 실내공기질 관리센서 설치(1,506대)

3		세부 추진계획

□ 설치대상

○ 설치장소 : 어린이집 600개소(전체 어린이집 6,226개소의 10%)

○ 설치대수 : 1,506대(개소 당 2.51대)

※ 어린이집별 설치장소 및 대수는 보육담당관에서 선정

□ IoT 실내공기질 관리센서

○ 관리센서 기능

- 측정데이터 : 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 이산화탄소(CO2),

휘발성유기화합물(VOCs), 온도, 습도

- 실시간으로 데이터를 측정·전송하며 제품 외부에 오염정도를 구간으로 표시

○ 모니터링 웹 및 스마트폰 어플리케이션 서비스 제공

- 실내공기질 관리를 위한 측정데이터 조회(서울시/자치구/어린이집)

- 실내공기질 유지기준 초과 시 어린이집 관리자에게 자동알림(푸쉬)

- 통계 및 빅데이터 분석을 위한 측정데이터 조회, 다운로드 및 전송

- IoT 공기청정기 연동제어 기능(국내 공기청정기 제조사 1개 이상)

□ 시스템 구성

○ 어린이집에 기설치된 인터넷망을 이용해 관리센서와 WiFi 암호화 통신

○ 업체의 클라우드 서버에서 사용자에게 모니터링 서비스(웹, 모바일)를 제공하고, 서울시 사물인터넷 통합데이터 시스템(구축예정)과 자료연계

어린이집	업체 클라우드 서버	사용자
실내 공기질 관리 센서
		모니터링 웹 및 스마트폰 어플리케이션 서비스 (서울시/자치구/어린이집)
		서울시 사물인터넷 통합데이터 시스템

Open API, File

WiFi

Internet

□ 추진체계

주체		역할
서울시	정보기획담당관	· 사업발주 및 추진(설치감독 · 시험운영) · 모니터링 서비스 운영상태 확인 · 시험운영 완료 후 운영업무 이관 · 어린이집 실내공기질 관련 데이터 분석 활용
	보육담당관	· 어린이집별 설치장소 및 대수 선정 · 설치 어린이집 동의확보 및 협조요청 · 시험운영 완료 후 운영정보를 분석하여 추후 확산검토
어린이집		· 실내공기질 관리센서 설치협조 · 어린이집 공기질 개선활동(실내공기질 모니터링, 공기청정기 가동, 청소, 환기 등)

※ 시범사업(3년) 종료 후 사업지속여부, 관리센서 처분 등에 대해 보육담당관, 정보기획담당관 협의 후 결정

4		행 정 사 항

□ 계약방법

○ 계약종류 : 물품 제조·구매 설치 (※ 물품비(재료비)가 총사업비의 91%)

○ 경쟁형태 : 일반경쟁입찰

○ 낙찰자 결정방법 : 협상에 의한 계약

□ 소요예산 : 299,959천원

○ 예산과목 : 지식정보사회 선도기반구축, 정보화 기반시설 확충,

사물인터넷 도시조성, 자산취득비(450-1)

○ 세부내역

연번	항목	단가(원)	수량(대)	합계(천원)	비고
1	실내공기질 관리센서	180,400	1,506	271,682	3년 유지보수 포함
2	설치비			28,277	1,506대 기준
합계				299,959

□ 추진일정

○ ‘18.4월 : 예산타당성 심사, 계약심사, 사전규격 공개(5일)

○ ‘18.5월 : 입찰공고(20일), 제안서평가, 협상 및 계약

○ ‘18.6~7월 : 실내공기질 관리센서 제작(2개월)

○ ‘18.8월 : 실내공기질 관리센서 설치(1개월)

○ ‘18.9월 : 시험운영, 검수, 완료보고 및 운영업무 이관(1개월)

붙  임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 제안요청서 1부. 끝.