＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	도시기반시설본부장(방재시설부장)
(경유)
제목	『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』 구간내 상수도 추가 이설 협조 요청에 대한 회신

1. 방재시설부-5245(2018.4.23.)호와 관련입니다

2. 위 대호로 요청하신 『디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사』 구간내 상수도 추가 이설     협조 요청건에 대하여 원인자 부담으로 이설 승인조건을 부여하여 통보하니, 공사전         원인자 부담금 납부와 우리사업소에서 지정한 감독자 입회하에 시공토록 하고 이설승인      조건이 차질없이 이행될 수 있도록 시공 및 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 이설개요

연번	위치	이설요청 내용		이설검토 내용		비고
		이설사유	이설개요	위치	이설개요
1	************** **********	하수암거 연결구간 상수도(300㎜) 저촉	D=300㎜, 약 L=30m	① ************ ② ************	D=300㎜, L=16m D=300㎜, L=10m

※ 송·배수관 분기승인 지침에 의거 본관구경 700㎜이상 송·배수관 분기공사는 상수도사업본부 급수부         배수과에 분기승인을 득하여야 한다.

나. 원 인 자 : 도시기반시설본부

다. 이설승인조건 : 따로붙임

라. 공사전 우리사업소에 세부추진계획서, 이설상세도등을 포함하여 착공계를 제출하여         승인후 공사시행하고 이설공사 완료후 완공계 제출

따로붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 위치도 및 GIS 도면 1부.

3. 분기승인 지침 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김재엽		주무관	강동길		급수운영과장	04/24 이성환
협조자
시행	급수운영과-8158	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4557	/전송	3146-4589	/	yeup2424@seoul.go.kr	/	부분공개(5)