【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018. "보이는 소화기"설치에 따른 검수계획 보고

1. 예방과-6938(2018.4.26.)호「2018.‘보이는 소화기’설치에 따른 검수 및 현지

확인 계획」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 119안전센터 관내 설치된“보이는 소화기”에 대해

아래와 같이 검수계획을 수립 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2018. 4. 26(목) ~ 5. 3(목)

나. 검수대상 : 보이는 소화기 8개소 22개(붙임.1 참조)

다. 검수방법

1) 보이는 소화기 외관점검(부착상태, 위치, 수량)  확인

2) 보이는 소화기 관리카드 작성(붙임.2) 및 검수 철저(붙임.3)

3) 지역주민 소화기 사용법 및 화재예방 안전교육 병행 등

3. 행정사항

○ 검수 결과는 붙임 2~4번 양식에 의거 2018. 5. 3(목) 까지 예방팀 보고

(※ 붙임 4번은 작성후 스캔)

붙임  1. 보이는 소화기 설치 대상 1부.

2. 보이는 소화기 관리카드 1부.

3. 보이는 소화기 검수 결과(사진) 1부.

4. 보이는 소화기 검수 확인증 1부.  끝.

담당자	이승우		1팀장	윤용성		센터장	04/26 박노호
협조자
시행	신트리119안전센터-1809	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장대응단	/
전화	02-2649-0119	/전송	02-2691-1134	/	kitch11@seoul.go.kr	/	대시민공개