(긴급)고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 2368호
위 치	서울특별시 중랑구 동일로 679(면목동 180-1) 88병원 앞
확 인 일	2018. 4. 9.	고장내역 (사용여부)		제수변 맨홀 주위 도로 파손 (사용가능)
상세내역	(긴급보수요청)대로변에 있는 지상식 소화전 제수변 맨홀 주위 도로 파손으로 생긴 균열로 인하여 주행 중인 버스 등 차량에 충격을 주어 교통사고가 발생할 수 있을거라 판단되어 시민안전을 위해 긴급보수를 요청함

(긴급)고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 4377호
위 치	서울특별시 중랑구 중랑천로 188 이화김치찌개 앞
확 인 일	2018.2.23. 14시경	고장내역 (사용여부)		몸통파손 (사용불가)
상세내역	2018년2월23일 14시56분경 소화전이 쓰러져 있다는 기타출동으로 수보받아 중화안전센터 3팀이 펌프차로 출동하여 파손몸통 회수함. (소화전 몸통 및 보도블럭 파손으로 인한 보행자 낙상의 위험이 있으므로 긴급 보수를 요청함)