시설물공사 작업지시서

□ 수  신 : ㈜건양엔지니어링 대표 이 승 헌, 진영건설 대표 김 영 환

□ 공사명 : 2017년 2차 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

□ 지시번호 : 시보 : 67~70

□ 지시일자 : 2018.  4.  30.

□ 작업기간 : 2018.  4.  30. ~ 2018.  5.  10.

□ 도 급 자 : 진영건설 대표 김 영 환

□ 작업내용 : 아래와 같이 작업지시 하오니 작업기한내 공사를 완료하고 완료보고서에 작업 전․중․후 사진을 첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

연번	지시 번호	위 치 (시설물명)	공종및 지시내역	도종	규격 (mm)	수량	작업방법		작업조건		비고
							인력	인력+ 기계	주간	야간
1	시보67	반포동30-6	노후밸브교체	소고	300	1		○		○	무단수 공법
2	시보68	반포동30-6	불량변실교체	“	100	1		○		○
3	시보69	방배동936-1	노후밸브교체	ASP	80	1		○		○	무단수 공법
4	시보70	서초1657-1	노후밸브교체	보도	150	1		○		○	무단수 공법
		이	하		여			백

위와 같이「2017년 2차 서초구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」의 작업을 지시합니다.

따로붙임 : 위치도면 각 1부. 끝.

강남수도사업소 시설관리과장   박 은 선