【소방대피훈련】

2018年 소방대피훈련 시나리오

2018. 05. 02(수) 14:00

서울시복지타운

시 간	상 황	행동요령	내 용	담당자	비 고
14:00	훈련시작	방재실 상황부여	◎ 10층 자위소방대 부대장 → 방재실에 소방훈련 상황부여 (무전기) ⇒ 상황부여를 받은 방재실담당자는 아래 내용을 방송 “현재, 서울복지타운 8층에서 알 수 없는 원인으로 화재가 발생하였습니다. 입주기관 전 직원은 서울복지타운 정문으로 즉시 대피하시기 바랍니다. 본 상황은 소방대피훈련 상황입니다.” (X2)	박종필 김형수	1.방송시설 2.무전기(2대) 3.현수막
	화재발생	화재상황연출 - 연막탄	⇒ 8층에서 대기 중 이던 담당자는 발신기 버튼을 누르고 연막탄 점화 하면서 “불이야! 불이야! 불이야!” 외침.	경찬호	1.연막탄(1개)
14:05	대피훈련	전직원 서울복지타운 정문 구분된 소대팻말 앞으로 이동	◎ 경종 및 비상방송이 작동되고 있는 상태 ⇒ 화재방생상황을 119에 신고하고 서울복지타운 전체에 “불이야! 불이야! 불이야!” 통보하면서 정문으로 대피.	통보연락반	1.소대팻말 (4개)
			⇒ 화재발생을 인지하면 안전경광봉으로 엘리베이터 방향을 막고피난계단 방향으로 전 직원들을 대피상태 확인하고 본인들도 대피.	대피유도반	1.안전경광봉 (20개)
			⇒ 화재발생을 인지하면 환자발생을 대비하여 비상의약품을 가지고 대피	응급구조반	1.비상의약품
			⇒ 화재발생을 인지하면 투척용소화기와 소화기를 가지고 대피	소화반	1.투척용소화기 2.소화기

시 간	상 황	행동요령	내 용	담당자	비 고
14:15	대피완료	확인 및 복구	◎ 10층 자위소방대 부대장 → 방재실에 대피완료 상황부여 (무전기) ⇒ 8층 담당자는 발신기복구 및 연막탄 제거 ⇒ 방재실담당자는 자동화재속보설비 확인 및 수신기 복구 ⇒ 서울복지타운 내 환기로 연기배출 (공조기, 방화문, 창문 등)	박종필 김형수 경찬호
14:17	초기대응	교육시작	◎ 10층 자위소방대 부대장 → 대피완료 직원대상 교육실시 (확성기) ⇒ 소방대피훈련 실시 근거설명 및 적극적인 참여 감사인사 ⇒ 철제드럼통에 불 피우고 연막탄을 준비 ⇒ 각각의 초기소화방법 시범을 보이며 간략히 설명	박종필 소화반	1.철제드럼통 2.나무장작 3.연막탄 4.확성기
14:18		투척용소화기	⇒ 불 피운 철제드럼통에 준비된 투척용소화기 사용 ① 투척용소화기를 꺼낸다. ② 화재발생위치를 향해 던진다.
14:20		소화기	⇒ 연막탄을 사용한 철제드럼통에 준비된 소화기 사용 ① 손잡이부분 안전핀을 뽑는다. ② 바람을 등지고 피난방향을 확인하고 호스를 불쪽으로 향한다. ③ 손잡이를 꽉 움켜쥐고 불을 향해 분사한다. (빗자루 쓸 듯이)

시 간	상 황	행동요령	내 용	담당자	비 고
14:22	초기대응	옥내소화전	⇒ 연막탄을 공터에 사용하고 연기 위쪽으로 옥내소화전 사용 ① 소화전 문을 열고 노즐(관창)과 호스를 꺼낸다. ② 노즐을 가진 사람이 준비가 되면 소화전함의 밸브 개방한다. ③ 강한 수압이므로 노즐을 단단히 잡고 사용한다. ④ 작업 중 소방차가 도착하여 동시에 진화작업으로 소화한다.	박종필 소화반 소방서	1.연막탄
14:23		심폐소생술	⇒ 4월 3일 심폐소생술 소방서 교육실시하여 간략히 구두설명 ① 연기로 인해 심정지 의심되는 사람의 의식을 확인한다. ② 주변에 즉시 도움요청하여 119에 신고한다. ③ 흉부압박과 인공호흡을 구급대가 도착할 때 까지 실시한다.	박종필
14:30	강평	교육종료	◎ 10층 자위소방대 부대장 → 2018년 소방대피훈련 상황종료 (확성기) ⇒ 2018년 소방대피훈련 상황을 종료하고 소방서 강평 요청	박종필 소방서
		마무리	◎ 10층 자위소방대 부대장 → 소방서 및 참여직원 협조 감사인사 (확성기) ⇒ 서울복지타운 입주기관 전체 소방대피훈련 실시 협조 감사. ⇒ 비상상황에 대비하여 매년 2회 소방대피훈련 실시. ⇒ 업무 복귀.	박종필