길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8166

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	05/03 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	4/26(목)	4/27(금)	4/28(토)	4/29(일)	4/30(월)	5/1(화)	5/2(수)	계
2017년	88,331	95,565	96,558	100,501	98,981	100,945	96,584	677,465
2018년	98,334	97,943	100,492	101,942	98,747	100,359	95,000	692,817
증 ․ 감	10,003	2,378	3,934	1,441	-234	-586	-1,584	15,352

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.19.~4.25.)	금주 공급량(㎥) (4.24.~4.30.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
682,970	692,817	9,847	1.44

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~4.30.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~4.30.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
11,073,086	11,836,231	763,145	6.89

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.