위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서남 시설현대화 열병합발전사업 관련 의견 요청

1. 물재생시설과-6160(2018.5.4.)호와 관련입니다.

2. 서남물재생센터 시설현대화사업 열병합발전시설 관련 시공주체에 대해 아래와 같이 물재생시설과 의견을 알려드리오니 내용 검토 후 의견을 회신(도기본에서는 감리단 의견 포함)하여 주시기 바랍니다.

○ 물재생시설과 의견(세부내용은 붙임 참조)

- 시설별 시공주체

연번	시설	시공주체	비고
1	소화조, 열교환기, 잉여가스 연소기, 보일러, 탈황설비	**** *****	-보일러는 기존 보일러 교체하여 1처리장, 현대화시설 겸용 사용
2	소화가스 배관, 고·저온수 배관	***** *******	-설계·시공비용은 소화가스 사용료에서 차감 방식으로 정산 -2019.8월까지 완료(종합시운전 2019.9월 예정)

붙임 열병합발전사업 검토 문서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),(주)서남환경 대표이사,서남바이오에너지(주) 대표이사
주무관	김태현		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	05/04 이인근
협조자
시행	물재생시설과-6185	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층 물재생시설과	/
전화	02-2133-3835	/전송		/		/	부분공개(5)