문서번호	난지안내센터-838
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	센터장
전평환	05/09 동찬수

2018년 5월분 업체(단체) 수도계량기 검침결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018년 5월 부과분 수도계량기 검침결과
검침일: 2018. 5. 1.(화)검침
연번	시 설 명	계량기 번호	5월검침결과(㎥)	3월검침결과(㎥)	비 고
1	수상스키장	09-009894	2,822	2,757
2	매점1	04 - 76718	4,252	4,210
3	매점2	12-000857	3,093	3,060
4	조정면허 시험장	10-003122	1,545	1,520
5	강변 물놀이장		13,676	13,676
6	700요트 클럽	서울D14-005028	0	0	<참고사항> 수도사업소에서 직접부과(안내센터 사용량에서 공제함)
7	생태학습장	07-00304	0	0	<시민이용 생태학습장>
8	야생탐사 교실	09-000692	0	0	<시민이용 야생탐사교실>

연번	시 설 명	계량기 번호	5월검침결과(㎥)	3월검침결과(㎥)	비 고
9 캠 핑 장	캠핑장 (여름파출소앞) 음수대 1	09 - 021453	13,890	13,752
	캠핑장 샤워장1	08 - 005094	3,617	3,591
	캠핑장 샤워장2	16 - 001209	51	0	잠겨진 상태에서 동파
	캠핑장 음수대 2	08 - 001886	26,554	26,238
	캠핑장 샤워장3	15 - 000369	1,251	1,174
	캠핑장 샤워장4	09 - 001453	3,415	3,383
	캠핑장 음수대 3	12 – 016327	8,401	8,185
	캠핑장 화장실	09 - 021455	44,285	43,573

※ 캠핑장은 난지안내센터+운영업체가 협동검침 실시.

파손

교체