문서번호	공원운영과-5768
결재일자	2018.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원운영과장
홍영재		代홍우진	05/09 代류기혁
협조

경의선 숲길공원 공원등 정비계획

2018. 05

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

경의선 숲길공원 공원등 정비계획

경의선 숲길공원 내 자체정비가 불가능한 공원등 및 공원등 누전회로를 정비하여 공원이용시민들의 불편을 최소화하고자 함

1		고장 공원등 현황

□ 공원등 고장 : 총 5개소

- LED 35W : 연남동 P-61 외등, 신수동 P-29

- LED 70W : 신수동 P-21 외등, P-23 외등, P-28 외등

□ 공원등 회로 누전 : 총 2회로

- 연남동 PL-09A 9번 볼라드등 회로

- 새창고개 LP-2 5번 볼라드등 회로

2		조치계획

□ 기존 설치된 LED등기구는 현재 단종품인 관계로 등주 소켓과        호환이 되는 등기구로 조달 구매

□ 등기구 설치 및 누전정비는 전문업체에 의뢰

□ 소요예산 : 총3,905,000원

연번	품명(규격)	수량	단가	금액	비고(예산과목)
	계			3,905,000원
1	LED등기구 (에이컴 ACPL-SC050SJ-3500K, 50W)	3	365,000원	1,095,000원	재료비
2	LED등기구 (에이컴 ACPL-SC025SJ-3500K, 25W)	2	305,000원	610,000원	재료비
3	등기구 설치 및 누전점검 1식	1	2,200,000원	2,200,000원	공공운영비

끝.