문서번호	공원녹지정책과-7155
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	이용남	05/11 유영봉

CCTV 개선 및 설치 사업비 재배정 검토

2018. 05.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

CCTV 개선 및 설치 사업비 재배정 검토

동대문구, 은평구에서 CCTV 개선 및 설치 사업 예산 재배정요청한 사항에 대하여 내용 검토하고 그 결과를 보고 드림

□ 현황

❍ 재배정 요청 현황

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 현액	기배정액	금회배정액	비 고
동대문구	225,000	0	225,000	0
은 평 구	54,000	0	54,000	0
합 계	279,000	0	279,000

□ 검토사항

자치구명	사업장소	사 업 개 요	좋은빛위원회심의 및 검토사항
동대문구	배봉산둘레길	CCTV 설치 10대	- 좋은빛위원회심의 미대상 - 검토결과 : 적합
은 평 구	신사근린공원	카메라교체2대,카메라신설2대, 비상벨교체 2대	- 좋은빛위원회심의 미대상 - 검토결과 : 적합
	봉산공원	광케이블단선구간 북구
	향림공원내	카메라 4대 교체
	카메라성능개선	북한산생태공원 3대 교체 백련산생태공원놀이터 3대교체, 1대신설

□ 검토결과

○ 저화질(100만화소 미만) CCTV 카메라를 고화질(130만화소 이상)카메라로 교체하고 단선된 광통신선로를 복구하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 현장조사결과 CCTV 개선 및 설치 대상지로 적합하므로 사업비 교부하고자 함.

□ 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원 내 시설물 유지보수 등(시민참여), 시설비.

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 CCTV 개선사업, 시설비

붙임 : 1. 설계검토서(동대문구) 1부.

3. 설계검토서(은평구) 1부.

4. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.  끝.