＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	집중호우 대비 배수지·아리수올림터 등 시설물 순찰점검 철저

1. 서울특별시재난안전대책본부-96호(2018. 5. 16.)와 관련입니다.

2. 서울지역에 돌풍과 함께 낙뢰를 동반한 시간당 20mm이상의 집중호우가 예상

되오니 아래 협조사항을 참조, 사전에 배수지․아리수올림터 및 취약시설에 대한

순찰점검을 실시하여 안전사고를 예방할 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 협 조 사 항

- 배수지․아리수올림터 구조물내로 내․외수 유입으로 인한 침수 가능여부와         배수펌프의 작동여부를 사전 점검 및 보수 조치

- 배수지․아리수올림터 주변의 배수로 및 빗물받이는 나뭇잎 등 이물질이 쌓여

막혀 있는지 확인하여 즉시 제거

- 집중호우로 인한 시설물 주변 사면 및 절개지 등의 붕괴 징후여부 점검

- 기전시설물은 낙뢰를 대비하여 예비용 자재 등 사전 확보 및 기 확보한

자재도 사용 가능여부 확인

- 침수시를 대비하여 예비시설과 복구자재 및 기타 동원가능 시설을 사전파악

하여 만약의 사태에 대비할 것

- 유관기관 및 복구업체 등 기존의 비상연락망을 재정비하여 비상연락체계와

신속한 보고체계 유지. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수1-8,상수시설1-8
주무관	장석춘		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	전결 05/16 代유승효
협조자	주무관	성기옥
시행	시설관리과-4311	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 시설안전부	/
전화	02-3146-1538	/전송	02-3146-1529	/		/	대시민공개