소방특별조사 세부조사표(선인중앙**)

검사일시 : 2018. 5. 10.

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*****************
소 재 지	*********	대표자	***	주 용 도	근린생활시설
건물구조	철근콘크리트구조 4/1층, 연면적 975.24㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 성실히 수행토록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방순찰을 통해 화재위험요소 사전 제거토록 관계인*****에게 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	해당없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화설비	소화기 등	- 분말소화기 미비치(8개소)
피난설비 등	유도등 등	- 지하1~1층, 1~2층 계단통로유도등 점등불량

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최윤철		김성문		05/16 최규태
협조	박래성