문서번호	물재생시설과-6743
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
노정현		정훈모	05/17 이인근
협조

물재생센터 정례회의 결과 보고(5월)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.5.17

물순환안전국

물재생시설과

물재생센터 정례회의 결과 보고(5월)

우리시 물재생센터 운영 및 하수처리 관련 연구 등의 추진사항 보고와 주요현안사항 논의를 위한 월례회의를 개최하고 결과를 보고함

□ 회의개요

○ 일  시 : 2018.5.16(수) 10:00 ~ 11:20

○ 장  소 : 서소문별관 물순환안전국 회의실

○ 참석자 : 물순환안전국장외 13명

- 물순환안전국장, 4개 물재생센터소장․사장, 서울물연구원 수도연구부장, 물재생시설과장외 7명(물재생시설과 5개 팀장, 담당자 등)

□ 회의내용

○ 2018.4월 물재생센터 운영실적 보고 및 주요 개선사항
○ 전월 회의시 요청사항 조치내용 및 계획

○ 물재생센터 주요현안사항 추진계획

○ 물연구원(물순환연구과) 하수처리분야 주요 연구내용

○ 기타 업무계획 등

□ 회의결과

○ 봄철 유입하수 수질악화에 대응한 공정운영 강화

○ 센터별 점검시 지적사항 조치내용 점검

○ 공정안전보고서 관련 적정 대응으로 차질없는 센터 운영

○ 슬러지 자체처리시설 건설공사 공정관리 강화로 조기완공 추진

○ 센터별 주요실적 및 계획

- 중랑 : 슬러지 민간위탁 처리 확대 등으로 10월까지 적체량 7,200톤 해소, PSM 관련 6월 중 확인심사 수검, KOHSA 수검 준비(10월 ~11월 수검 예정)

- 난지 : 센터점검시 지적사항 조치 완료(매뉴얼 및 1인 근무자 현장 연락망 구축 등), 슬러지 적체량 위탁처리 병행으로 8월까지 전량 처리(민간위탁처리 5천 톤 계약, 5.15), PSM 관련 확인점검(5.18 예정)

- 탄천 : 센터점검시 지적사항 조치 완료(공정제어 직원교육, 위기대응매뉴얼 정비 등), 일원에코센터 시민활용 확대방안 검토, 복개공원 결로개선방안 연구 및 조경시설물 정비 등

- 서남 : 슬러지 건조시설 건설공정 및 건조시설 정비계획, 공정안전보고 진행상황 및 계획, 센터 점검시 지적사항 조치 등

- 물연구원 : 슬러지 및 반류수 처리공정 총인분포 조사결과 보고, 초기우수 특성조사 및 계획, 하수처리시설 운영관리 법정교육계획 등

□ 기타사항

○ 센터운영 착안사항 및 협조사항

- 화학물질관리법 미이행 내역 신속 조치 및 자진신고 실시

- 물재생센터 초기우수영향 최소화방안 학술용역 시행계획 및 센터별 협조사항

- 민간위탁 슬러지처리량 조기 확대 및 건조시설 건설공사 공정관리로 조기완공 추진

- 위기관리대응매뉴얼 정비 및 전 직원 숙지로 위기대응능력 제고(6.8일까지 결과 제출)

○ 물순환안전국장 요청사항

- 센터별 수질기준 준수유예기간 종료에 따라 수질관리에 만전

- 슬러지 옥외보관량은 6월까지 처리가 가능하도록 최선을 다하고, 민간위탁처리를 미시행중인 탄천센터는 조속한 추진이 필요

※ 수도권매립지 처리비용보다 추가비용이 소요되더라도 조속한 기일내 적체량 해소가 필요함

- 공정안전보고서(PSM) 관련 시설장비의 가동중단이 없도록 하여 센터운영에 차질이 없도록 적극 조치, 관련기관에서 고발행위가 있을 경우라도 신속하게 지적사항을 조치하여 대응

○ 물재생시설과장 요청사항

- 중랑센터 하수도과학관 운영에 관심있는 모니터링 필요

- 재해 및 사고발생요인의 사전점검으로 안전환경 확보, 안전요소 관련한 상황정보의 공유와 신속한 조치, 결과 보고 등 철저

- 위기 및 재난상황 대응을 위한 현장 및 근무자별 실제 행동요령의 숙지가 필요하므로 효과적인 교육과 훈련이 요구됨

- 중요시설은 전문가 등과 합동점검 및 사전조치로 여름철 대비 시설안전의 강화가 필요함

- 관리인력이 부재하는 휴일 등의 시설운영 및 사고예방을 위한 근무실태 점검이 필요하며, 총괄적 관리가 가능하도록 시스템 운영이 검토되어야 할 것임

붙임 : 회의자료 1부.  끝.